## CAP II-3
Cuadro II-3
Sistema Interconectado Nacional
Características de las unidades hidroeléctricas de generación al 31 de diciembre 2014
| Central | N° Unid. | Inicio Operac. | Potencia Efectiva | Pot. Instal. Generador |  | Pot.Inst.Tur-bina | Tensión Gener. | Tipo Turbina | Caída Bruta | Fabricante Turbina
|  |  | (año) | (MW) | (MVA) | (MW) | (MW) | (kV) |  | (m)
COBEE
| ZONGO | ZON | 1997 | 11.04 | 12.5 | 10.63 | 10.7998 | 6.6 | PELTON | 379 | SULZER
| TIQUIMANI | TIQ | 1997 | 9.72 | 11.1 | 9.44 | 9.6003 | 6.6 | PELTON | 513 | SULZER
| BOTIJLACA | BOT01 | 1938 | 1.899 | 2.5 | 2.125 | 2.238 | 6.6 | PELTON | 383 | J.M VOIGHT
|  | BOT02 | 1941 | 1.472 | 1.75 | 1.4875 | 1.492 | 6.6 | PELTON | 383 | GILBERT GILKES
|  | BOT03 | 1998 | 3.44 | 3.5 | 2.975 | 3.1705 | 6 | PELTON | 383 | GILBERT GILKES
| CUTICUCHO | CUT01 | 1942 | 2.5 | 2.5 | 2.125 | 2.6804 | 6.6 | PELTON | 668 | GILBERT GILKES
|  | CUT02 | 1943 | 2.378 | 2.5 | 2.125 | 2.4245 | 6.6 | PELTON | 668 | PELTON WATER
|  | CUT03 | 1945 | 2.296 | 2.75 | 2.475 | 2.4245 | 6.6 | PELTON | 668 | PELTON WATER
|  | CUT04 | 1958 | 1.492 | 1.9 | 1.71 | 1.492 | 6.9 | PELTON | 668 | GILBERT GILKES
|  | CUT05 | 1998 | 14.3 | 15 | 12.75 | 12.9998 | 6.6 | PELTON | 705 | SULZER
| STA.ROSA | SRO01 | 2006 | 6.9 | 8.28 | 7.038 | 6.9 | 6.6 | FRANCIS | 187.5 | VA TECH
|  | SRO02 | 2006 | 10.69 | 12.28 | 10.434 | 10.469 | 6.6 | PELTON | 836.2 | VA TECH
| SAINANI | SAI | 1956 | 10.5 | 11 | 9.9 | 11.6003 | 6.9 | PELTON | 291 | DOMINION NEYERPIC
| CHURURAQUI | CHU01 | 1966 | 13.181 | 14.5 | 13.05 | 13.2997 | 6.9 | PELTON | 375 | CHARMILLES
|  | CHU02 | 1967 | 12.208 | 14.5 | 13.05 | 13.2997 | 6.9 | PELTON | 375 | CHARMILLES
| HARCA | HAR01 | 1969 | 13.53 | 15.2 | 13.68 | 12.5035 | 6.9 | PELTON | 345 | CHARMILLES
|  | HAR02 | 1969 | 12.318 | 15.2 | 13.68 | 12.5035 | 6.9 | PELTON | 345 | CHARMILLES
| CAHUA | CAH01 | 1974 | 13.653 | 16 | 14.4 | 13.3346 | 6.9 | PELTON | 285 | CHARMILLES
|  | CAH02 | 1974 | 14.364 | 16 | 14.4 | 13.3346 | 6.9 | PELTON | 285 | CHARMILLES
| HUAJI | HUA01 | 1999 | 15.1 | 17.7 | 15.05 | 14.6999 | 6.9 | PELTON | 250 | SULZER
|  | HUA02 | 1999 | 15.05 | 17.7 | 15.05 | 14.6999 | 6.9 | PELTON | 250 | SULZER
| MIGUILLA | MIG01 | 1931 | 1.309 | 2.5 | 2.25 | 1.492 | 6.6 | PELTON | 480 | ESCHERWYSS
|  | MIG02 | 1931 | 1.241 | 2.5 | 2.25 | 1.492 | 6.6 | PELTON | 480 | ESCHERWYSS
| ANGOSTURA | ANG01 | 1936 | 2.222 | 3.15 | 2.835 | 2.5364 | 6.9 | PELTON | 533 | J.M VOIGHT
|  | ANG02 | 1958 | 1.266 | 1.9 | 1.615 | 1.492 | 6.9 | PELTON | 533 | G. GILKES
|  | ANG03 | 2008 | 2.738 | 4 | 2.8 | 2.8 | 6.9 | PELTON | 533 | G. GILKES
| CHOQUETANGA | CHO01 | 1939 | 1.912 | 2.75 | 2.475 | 2.611 | 6.6 | PELTON | 488 | A-B Karlstad
|  | CHO02 | 1944 | 2.447 | 2.75 | 2.475 | 2.611 | 6.6 | PELTON | 488 | F. MORGAN
|  | CHO03 | 1944 | 1.845 | 2.75 | 2.475 | 2.611 | 6.6 | PELTON | 488 | F. MORGAN
| CARABUCO | CRB | 1958 | 6.132 | 7 | 6.3 | 6.4231 | 6.9 | PELTON | 337 | NEYRPIC
CORANI
| CORANI | COR01 | 1967 | 13.5 | 15 | 13.5 | 15.2931 | 10 | PELTON | 622.3 | Voith
|  | COR02 | 1967 | 13.5 | 15 | 13.5 | 15.287 | 10 | PELTON | 622.3 | Voith
|  | COR03 | 1980 | 13.5 | 15 | 13.5 | 15.287 | 10 | PELTON | 622.3 | Voith
|  | COR04 | 1980 | 13.5 | 15 | 13.5 | 15.287 | 10 | PELTON | 622.3 | Voith
| SANTA. ISABEL | SIS01 | 1973 | 18 | 22.5 | 18 | 18.3774 | 10.5 | PELTON | 856.7 | Voith
|  | SIS02 | 1973 | 18 | 22.5 | 18 | 18.3774 | 10.5 | PELTON | 856.7 | Voith
|  | SIS03 | 1981 | 18 | 22.5 | 18 | 19.3811 | 10.5 | PELTON | 856.7 | Voith
|  | SIS04 | 1983 | 18 | 22.5 | 18 | 19.3811 | 10.5 | PELTON | 856.7 | Voith
|  | SIS05 | 2004 | 21.3 | 23.7 | 21.3 | 21.701 | 10.5 | PELTON | 856.7 | VATECH
ERESA
| KILPANI | KIL01 | 1936 | 3.9 | 5 | 4 | 4.0001 | 6.6 | PELTON | 280 | SIEMENS-SHUCKERT
|  | KIL02 | 1942 | 1.81 | 2.5 | 2 | 2.1261 | 3 | PELTON | 280 | S.MORGAN SMITH CO.
|  | KIL03 | 2001 | 5.78 | 7.07 | 5.75 | 5.8002 | 6.6 | PELTON | 280 | ALSTOM
| LANDARA | LAN01 | 1958 | 1.61 | 2.5 | 2 | 2.1298 | 3 | FRANCIS | 100 | TURBO SpA
|  | LAN02 | 1942 | 0.21 | 0.23 | 0.2 | 0.24618 | 0.55 | PELTON | 100 | SOC ALSACIENE
|  | LAN03 | 2001 | 3.34 | 4.1 | 3.35 | 3.3503 | 6.6 | FRANCIS | 104.5 | ALSTOM
| PUNUTUMA | PUH | 1962 | 2.46 | 3.1 | 2.48 | 2.7602 | 3 | FRANCIS | 103 | B.MAIER KG
HB
| CHOJLLA | CHJ | 2002 | 38.4 | 40.8 | 38.7 | 39.009 | 11.5 | FRANCIS VERTICAL | 560.8 | Va Tech
| CHOJLLA ANTIGUA | CJL1 | 1998 | 0.274 | 0.312 | 0.2652 | 0.27975 | 2.3 | PELTON | 153 | Allis Chalmers
|  | CJL2 | 1998 | 0.592 | 0.75 | 0.6375 | 0.64 | 2.3 | FRANCIS | 153 | Bell Atelliers
| YANACACHI NORTE | YAN1 | 2002 | 50 | 58.66 | 55.727 | 51.831 | 11.5 | FRANCIS VERTICAL | 492.3 | Va Tech
SDB
| QUEHATA | QUE01 | 2007 | 0.98 | 1.12 | 1.11 | 0.75943 | 2.5 | PELTON | 170 | DE PRETTO ESCHER WYSS- ITA.
|  | QUE02 | 2007 | 0.99 | 1.12 | 1.11 | 0.75943 | 2.5 | PELTON | 170 | DE PRETTO ESCHER WYSS- ITA.
|  | QUE03 | 2014 | 0.32 | 0.45 | 0.45 | 0.23872 | 380 | PELTON | 170 | CONSTRUZIONI MECCANICHE RIVA MILANO
SYNERGIA
| KANATA | KAN | 1999 | 7.8 | 8.7 | 7.6 | 7.9076 | 10 | PELTON | 1210 | Sulzer-España
SETAR
| SAN JACINTO | SJ1 | 1989 | 4 | 4.65 | 4 | 1.8635 | 6.6 | FRANCIS | 57.15 | Voith
|  | SJ2 | 1989 | 4 | 4.65 | 4 | 1.8635 | 6.6 | FRANCIS | 57.15 | Voith
Fuente: formulario ISE 130.