## CAP VI-1
Cuadro VI-1
Sistemas Aislados
Potencia instalada y efectiva al 31 de diciembre del 2014
|  |  | Potencia Instalada | [5 empty] | Potencia Efectiva a Temp. media
| Empresa | Central | (MVA) |  |  | (MW) |  |  |  | (MW)
|  |  | Hidro | Termo | Total | Hidro | Termo | Total | °C | Hidro | Termo | Total
Generación - Distribución
| ENDE | Cobija | 0 | 26.527 | 26.527 | 0 | 20.613 | 20.613 | 40 | 0 | 15.96 | 15.96
| Total ENDE |  | 0 | 26.527 | 26.527 | 0 | 20.613 | 20.613 |  | 0 | 15.96 | 15.96
| EGSA | San Matías | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 2.716 | 2.716 | 28 | 0 | 2.4 | 2.4
| Total EGSA |  | 0 | 3.6 | 3.6 | 0 | 2.716 | 2.716 |  | 0 | 2.4 | 2.4
| SETAR | Bermejo | 0 | 11.537 | 11.537 | 0 | 9.229 | 9.229 | 30 | 0 | 7.35 | 7.35
|  | Entre Rios | 0 | 2.774 | 2.774 | 0 | 2.54 | 2.54 | 25 | 0 | 2.12 | 2.12
| Total SETAR |  | 0 | 14.311 | 14.311 | 0 | 11.769 | 11.769 |  | 0 | 9.47 | 9.47
| CRE | Cordillera | 0 | 9.05 | 9.05 | 0 | 7.25 | 7.25 | 35.5 | 0 | 6.5 | 6.5
|  | Las Misiones | 0 | 22.55 | 22.55 | 0 | 17.15 | 17.15 | 32 | 0 | 15 | 15
|  | Chiquitos | 0 | 7.3 | 7.3 | 0 | 5.84 | 5.84 | 35 | 0 | 4.84 | 4.84
|  | San Ignacio | 0 | 10.25 | 10.25 | 0 | 8.204 | 8.204 | 35 | 0 | 7.101 | 7.101
|  | Valles | 0 | 9.5475 | 9.5475 | 0 | 7.638 | 7.638 | 24 | 0 | 6.48 | 6.48
|  | Charagua | 0 | 1.48 | 1.48 | 0 | 1.19 | 1.19 | 35 | 0 | 0.95 | 0.95
|  | German Busch | 0 | 26.235 | 26.235 | 0 | 21 | 21 | 35.5 | 0 | 17.4 | 17.4
| Total CRE |  | 0 | 86.4125 | 86.4125 | 0 | 68.272 | 68.272 |  | 0 | 58.271 | 58.271
OTRAS COOP.
| CER | Gonzalo Moreno | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 30 | 0 | 0.15 | 0.15
| COSEGUA | Guayará | 0 | 12.1 | 12.1 | 0 | 9.46 | 9.46 | 33 | 0 | 7.82 | 7.82
| COSEY | Santa Ana | 0 | 3.15 | 3.15 | 0 | 2.52 | 2.52 | - | 0 | 2.52 | 2.52
| Total Otros |  | 0 | 15.75 | 15.75 | 0 | 12.38 | 12.38 |  | 0 | 10.49 | 10.49
Generación
| SECCO | Bermejo | 0 | 1.212 | 1.212 | 0 | 0.97 | 0.97 | 30 | 0 | 0.8 | 0.8
|  | El Palmar | 0 | 12.61 | 12.61 | 0 | 10.08 | 10.08 | 37 | 0 | 9.27 | 9.27
| Total SECCO |  | 0 | 13.822 | 13.822 | 0 | 11.05 | 11.05 |  | 0 | 10.07 | 10.07
| G&E | El Puente | 0 | 9.84 | 9.84 | 0 | 7.86 | 7.86 | 25 | 0 | 5.9 | 5.9
|  | Pampa Colorada | 0 | 1.49 | 1.49 | 0 | 1.056 | 1.056 | 25 | 0 | 0.85 | 0.85
| Total G&E |  | 0 | 11.33 | 11.33 | 0 | 8.916 | 8.916 |  | 0 | 6.75 | 6.75
AUTOPRODUCTORES
| (1) YPFB-TRANSPORTE | Transredes | 0 | 9.4333 | 9.4333 | 0 | 8.008 | 8.008 | 25 | 0 | 8.008 | 8.008
| (1) CHACO | Chaco | 0 | 4.73 | 4.73 | 0 | 4.02 | 4.02 | 38 | 0 | 4.02 | 4.02
| GRAVETAL | Gravetal | 0 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.0144 | 3.0144 | 37 | 0 | 2.2 | 2.2
| IAGSA | Guabirá | 0 | 31.25 | 31.25 | 0 | 25 | 25 | 28 | 0 | 16 | 16
| PLUSPETROL | Pluspetrol | 0 | 5.449 | 5.449 | 0 | 4.405 | 4.405 | 39 | 0 | 4.37 | 4.37
| (1) IOL | IOL | 0 | 3.8125 | 3.8125 | 0 | 3.05 | 3.05 | 37 | 0 | 3.2 | 3.2
| UNAGRO | Unagro | 0 | 10.825 | 10.825 | 0 | 8.66 | 8.66 | - | 0 | 6.928 | 6.928
| PETROBRAS - YPFB | Guillermo Elder Bell | 0 | 8.25 | 8.25 | 0 | 6.6 | 6.6 | - | 0 | 5.28 | 5.28
| PETROBRAS - YPFB | Gualberto Villarroel | 0 | 15 | 15 | 0 | 12 | 12 | - | 0 | 9.6 | 9.6
| EASBA | San Buenaventura | 0 | 0.633 | 0.633 | 0 | 0.5064 | 0.5064 | - | 0 | 0.40512 | 0.40512
| TAHUAMANU | Tahuamanu | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0.8 | 0.8
| YPFB | Gualberto Villarroel | 0 | 23.7 | 23.7 | 0 | 18.96 | 18.96 | - | 0 | 15.168 | 15.168
| YPFB | Guillermo Elder Bell | 0 | 20 | 20 | 0 | 16 | 16 | - | 0 | 12.8 | 12.8
| PIL | Pil | 0 | 3.8437 | 3.8437 | 0 | 3.075 | 3.075 | - | 0 | 2.46 | 2.46
| Total Autoproductores |  | 0 | 142.0765 | 142.0765 | 0 | 114.2988 | 114.2988 |  | 0 | 91.2391 | 91.2391
| Total Sistemas Aislados |  | 0 | 313.829 | 313.829 | 0 | 250.0148 | 250.0148 |  | 0 | 204.6501 | 204.6501
Fuente: Formularios ISE-130
(1) Datos no actualizados, no enviaron información correspondiente a la gestión 2014