## CAP II-4
Cuadro II-4
Sistema Interconectado Nacional
Características de las unidades termoeléctricas de generación al 31 de diciembre 2013
| Central | Unidad | Año Operación | Temp | Potencia Efectiva | Rendim. | Pot. Instalada Generador |  | Pot.Inst. Turbina | Tensión Gener. | Tipo Comb. | Fabricante Turbina
|  |  | Inicio | (°C) | (MW) | (BTU/kWh) | (MVA) | (MW) | (MW) | (kV)
CECBB
| Bulo Bulo | BUL01 | 2000 | 34.4 | 44.8 | 8684.74 | 59.53 | 50.6 | 58.2 | 11.5 | GNP | GE
|  | BUL02 | 2000 | 34.4 | 44.8 | 9017.33 | 59.53 | 50.6 | 58.2 | 11.5 | GNP | GE
COBEE
| Kenko | KEN01 | 1995 | 10 | 9.35 | 12074.1 | 18.63 | 14.9 | 15.1757 | 5.5 | GN | Rolls-Royce
|  | KEN02 | 1995 | 10 | 9.35 | 11982.25 | 18.63 | 14.9 | 15.1757 | 5.5 | GN | Rolls-Royce
EGSA
| Guaracachi | GCH-1 | 1975 | 25 | 22.23 | 11971 | 32 | 25.6 | 23.849 | 10.5 | Gas Natural | AEG
|  | GCH-2 | 1977 | 25 | 19.81 | 12595 | 32 | 25.6 | 23.849 | 10.5 | Gas Natural | AEG
|  | GCH-4 | 1980 | 25 | 20.33 | 12834 | 27.7 | 22.2 | 23.4493 | 10.5 | Gas Natural | HITACHI
|  | GCH-6 | 1988 | 25 | 21.41 | 12644 | 27.2 | 21.8 | 25.2792 | 10.5 | Gas Natural | AEG
|  | GCH-9 | 1999 | 25 | 63.39 | 10070 | 88 | 74.8 | 69.3421 | 10.5 | Gas Natural | GE
|  | GCH-10 | 1999 | 25 | 63.39 | 10070 | 88 | 74.8 | 69.3421 | 10.5 | Gas Natural | GE
|  | GCH-11 | 2007 | 25 | 63.39 | 10070 | 82.5 | 66 | 51.6621 | 10.5 | Gas Natural | GE
|  | GCH-12 | 2012 | 25 | 96 | 7211 | 125 | 100 | 95.9999 | 10.5 | Gas Natural/Vapor de Agua | SIEMENS
| Santa Cruz | SCZ-1 | 1990 | 25 | 21.67 | 11850 | 29 | 23.2 | 26.2993 | 10.5 | Gas Natural | AEG
|  | SCZ-2 | 1992 | 25 | 21.62 | 11672 | 28.1 | 23.9 | 26.2993 | 10.5 | Gas Natural | EGT
| Aranjuez | ARJ-1 | 1974 | 15 | 2.7 | 10201 | 3.8 | 3 | 3.1319 | 10 | Gas Nat./Diesel Fuel | NORDBERG
|  | ARJ-2 | 1974 | 15 | 2.7 | 10201 | 3.8 | 3 | 3.1319 | 10 | Gas Nat./Diesel Fuel | NORDBERG
|  | ARJ-3 | 1974 | 15 | 2.7 | 10201 | 3.8 | 3 | 3.1319 | 10 | Gas Nat./Diesel Fuel | NORDBERG
|  | ARJ-8 | 1994 | 15 | 18.49 | 11497 | 28.1 | 23.9 | 26.2993 | 10.5 | Gas Natural | AEG
|  | ARJ-9 | 2007 | 15 | 1.6 | 9050 | 2.402 | 1.9216 | 2.006 | 10 | Gas Natural | JENBACHER
|  | ARJ-10 | 2007 | 15 | 1.6 | 9050 | 2.402 | 1.9216 | 2.006 | 10 | Gas Natural | JENBACHER
|  | ARJ-11 | 2007 | 15 | 1.6 | 9050 | 2.402 | 1.9216 | 2.006 | 10 | Gas Natural | JENBACHER
|  | ARJ-12 | 2007 | 15 | 1.6 | 9050 | 2.402 | 1.9216 | 2.006 | 10 | Gas Natural | JENBACHER
|  | ARJ-13 | 2008 | 15 | 1.6 | 9050 | 2.402 | 1.9216 | 2.006 | 10 | Gas Natural | JENBACHER
|  | ARJ-14 | 2008 | 15 | 1.6 | 9050 | 2.402 | 1.9216 | 2.006 | 10 | Gas Natural | JENBACHER
|  | ARJ-15 | 2008 | 15 | 1.6 | 9050 | 2.402 | 1.9216 | 2.006 | 10 | Gas Natural | JENBACHER
| Karachipampa | KAR-1 | 1982 | 9 | 13.91 | 11860 | 19.4 | 15.5 | 23.4895 | 6.6 | Gas Natural | ROLLS ROYCE
ENDE ANDINA
| Entre Rios | ERI 01 | 2010 | 32.5 | 24.9792 | 10017.649 | 32.75 | 26.2 | 29.06 | 11 | Gas Natural | SIEMENS
|  | ERI 02 | 2010 | 33.1 | 24.7866 | 10078.1337 | 32.75 | 26.2 | 29.06 | 11 | Gas Natural | SIEMENS
|  | ERI 03 | 2010 | 31.8 | 25.4563 | 9980.447 | 32.75 | 26.2 | 29.06 | 11 | Gas Natural | SIEMENS
|  | ERI 04 | 2010 | 31.7 | 25.6802 | 9897.3045 | 32.75 | 26.2 | 29.06 | 11 | Gas Natural | SIEMENS
EVH
| Valle Hermoso | VHE01 | 1992 | 25 | 18.5164 | 12124 | 21.2 | 16.96 |  |  | Gas Natural | NUOVO PIGNONE
|  | VHE02 | 1991 | 25 | 18.812 | 12124 | 29 | 23.2 | 19.8 | 10.5 | Gas Natural | AEG Kanis
|  | VHE03 | 1991 | 25 | 18.317 | 12124 | 29 | 23.2 | 19.8 | 10.5 | Gas Natural | AEG Kanis
|  | VHE04 | 1992 | 25 | 18.633 | 12124 | 28.1 | 23.89 | 19.8 | 10.5 | Gas Natural | AEG Kanis
|  | VHE05 | 2012 | 18 | 10.578 | 9861 | 17 | 13.6 | 11.6851 | 10.5 | Gas Natural | Solar Turbines
|  | VHE06 | 2012 | 18 | 10.578 | 9861 | 17 | 13.6 | 11.6851 | 10.5 | Gas Natural | Solar Turbines
|  | VHE07 | 2012 | 18 | 10.578 | 9861 | 17 | 13.6 | 11.6851 | 10.5 | Gas Natural | Solar Turbines
|  | VHE08 | 2012 | 18 | 10.578 | 9861 | 17 | 13.6 | 11.6851 | 10.5 | Gas Natural | Solar Turbines
| Carrasco | CAR01 | 1996 | 25 | 55.9296 | 9830 | 75 | 67.5 | 46.1588 | 11.5 | Gas Natural | ANSALDO
|  | CAR02 | 1996 | 25 | 55.9296 | 9830 | 75 | 67.5 | 46.1588 | 11.5 | Gas Natural | ANSALDO
|  | CAR03 | 2011 | 25 | 24.445 | 9731 | 28.4 | 24.01 | 21.4538 | 11.5 | Gas Natural | GE
| El Alto | ALT01 | 2012 | 10 | 17.504 | 9682 | 21.5 | 18.3 | 21.4538 | 11.5 | Gas Natural | GE
|  | ALT02 | 2013 | 10 | 32.35 | 8140 | 62.71 | 53.3 | 39.3879 | 11.5 | Gas Natural | ROLLS ROYCE
GBE
| Guabira Energia | GBE01 | 2007 | 28 | 21 | 3292.58 | 32 | 25 | 21.8296 | 13.8 | VAPOR | TGM
(1) ENDE
| Moxos | MOA02 | 2010 | 38 | 1.3 | 9557 | 2.275 | 1.82 | 1.8449 | 6.6 | Diesel Oil | CATERPILLAR
|  | MOA05 | 2002 | 38 | 1.1 | 9323 | 2.06 | 1.6 | 1.7889 | 6.6 | Diesel Oil | CUMMINS
|  | MOA06 | 2002 | 38 | 1.1 | 9323 | 2.06 | 1.65 | 1.7889 | 6.6 | Diesel Oil | CUMMINS
|  | MOA07 | 2005 | 38 | 1.1 | 8116 | 1.5 | 1.24 | 1.2394 | 6.6 | Diesel Oil | CATERPILLAR
|  | MOA08 | 2005 | 38 | 1.1 | 8116 | 1.5 | 1.24 | 1.2394 | 6.6 | Diesel Oil | CATERPILLAR
|  | MOA12 | 2009 | 38 | 1 | 9557 | 2 | 1.6 | 1.6219 | 0.38 | Diesel Oil | CATERPILLAR
|  | MOS09 | 2013 | 38 | 1.429 | - | 2 | 1.6 | - | 0.38 | Diesel Oil | CATERPILLAR
|  | MOS10 | 2013 | 38 | 1.429 | - | 2 | 1.6 | - | 0.38 | Diesel Oil | CATERPILLAR
|  | MOS11 | 2013 | 38 | 1.429 | - | 2 | 1.6 | - | 0.38 | Diesel Oil | CATERPILLAR
|  | MOS12 | 2013 | 38 | 1.429 | - | 2 | 1.6 | - | 0.38 | Diesel Oil | CATERPILLAR
|  | MOS13 | 2013 | 38 | 1.429 | - | 2 | 1.6 | - | 0.38 | Diesel Oil | CATERPILLAR
|  | MOS14 | 2013 | 38 | 1.429 | - | 2 | 1.6 | - | 0.38 | Diesel Oil | CATERPILLAR
Fuente: Formulario ISE 130
(1) El 2011 entra en operación comercial al SIN la Planta Termoeléctrica de Moxos-Trinidad de ENDE.
|  |  | 3 | 10 | 11 | 5 | 12 | 13 |  | 6 | 7 | 8