## LINEAS-STI
Cuadro II-6
Sistema Troncal de Interconexión
Líneas de Transmisión reconocidas como parte del S.T.I.
al 31 de diciembre de 2012
Líneas de Transmisión | Tramo: Nodo |  | Calibre | Capacidad | Tensión (kV) |  | Longitud | Puesta en Servicio | Empresa
| Inicio | Final | MCM | MVA | Diseño | Servicio | Km
Santivañez - Sucre | SAN-230 | SUC-230 | 954 | 150 | 245 | 230 | 246 | 2005 | ISA
Sucre - Punutuma | SUC-230 | PUN-230 | 795 | 150 | 245 | 230 | 177 | 2005 | ISA
Carrasco - Arboleda | CAR-230 | ARB-230 | 700 | 150 | 245 | 230 | 102 | 2005 | ISA
Arboleda - Urubo | ARB-230 | URU-230 | 700 | 150 | 245 | 230 | 62 | 2005 | ISA
Carrasco - Guaracachi | CAR-230 | GCH-230 | 954 | 137 | 230 | 230 | 179.04 | 1989 | TDE
Carrasco - Chimore | CAR-230 | CHI-230 | 954 | 137 | 230 | 230 | 75.33 | 1989 | TDE
Carrasco - Santivañez | CAR-230 | SAN-230 | 954 | 137 | 230 | 230 | 225.6 | 2007 | TDE
Chimore - San José | CHI-230 | SJO-230 | 954 | 137 | 230 | 230 | 78.84 | 1989 | TDE
San José - Valle Hermoso | SJO-230 | VHE-230 | 954 | 137 | 230 | 230 | 59.57 | 1991 | TDE
Valle Hermoso - Santivañez | VHE-230 | SAN-230 | 954 | 137 | 230 | 230 | 22.65 | 2005 | TDE
Santivañez - Vinto | SAN-230 | VIN-230 | 954 | 137 | 230 | 230 | 123.73 | 2005 | TDE
Vinto - Mazocruz | VIC-230 | MAZ-230 | 954 | 137 | 230 | 230 | 193.42 | 2005 | TDE
Mazocruz - Senkata | MAZ-115 | SEN-115 | 954 | 137 | 230 | 230 | 7.76 | 2005 | TDE
Arocagua - Santa Isabel | ARO-115 | SIS-115 | 397.5 | 78 | 115 | 115 | 45.56 | 1973 | TDE
Arocagua - Valle Hermoso | ARO-115 | VHE-115 | 397.5 | 78 | 115 | 115 | 5.39 | 1980 | TDE
Chuspipata - Chuquiaguillo | CHS-115 | TCH-115 | 397.5 | 95 | 115 | 115 | 42.13 | 1981 | TDE
Caranavi - Chuspipata | CRN-115 | CHS-115 | 397.5 | 34 | 115 | 115 | 63.89 | 1997 | TDE
Santa Isabel - Corani | SIS-115 | COR-115 | 397.5 | 78 | 115 | 115 | 6.39 | 1973 | TDE
Santa Isabel - San José | SIS-115 | SJO-115 | 397.5 | 78 | 115 | 115 | 8.93 | 1989 | TDE
Valle Hermoso - Vinto | VHE-115 | VIN-115 | 397.5 | 78 | 115 | 115 | 148.02 | 1980 | TDE
Valle Hermoso - Coboce | VHE-115 | CBC-115 | 397.5 | 78 | 115 | 115 | 45.47 | 1966 | TDE
Catavi - Ocuri | CAT-115 | OCU-115 | 397.5 | 78 | 115 | 115 | 97.81 | 1980 | TDE
Ocuri - Potosí | OCU-115 | POT-115 | 397.5 | 78 | 115 | 115 | 84.36 | 1980 | TDE
Catavi - Sacaca | CAT-115 | SAC-115 | 397.5 | 78 | 115 | 115 | 43.38 | 1966 | TDE
Sacaca - Coboce | SAC-115 | CBC -115 | 397.5 | 78 | 115 | 115 | 41.93 | 1966 | TDE
Senkata - Kenko 1 (T) | SEN-115 | KEN-115 | 397.5 | 78 | 115 | 115 | 6.28 | 1980 | TDE
Senkata - Kenko 2 (T) | SEN-230 | KEN-230 | 954 | 123 | 230 | 230 | 7.95 | 1996 | TDE
Punutuma -Atocha | PUN-115 | ATO-115 | 397.5 | 19 | 115 | 115 | 104.422 | 1981 | TDE
Caranavi - Yucumo | CRN-115 | YUC-115 | 397.5 | 35 | 115 | 115 | 104.5 | 2010 | ENDE
San Ignacio de Moxos - Trinidad | MOX-115 | TRI-115 | 397.5 | 35 | 115 | 115 | 85.14 | 2010 | ENDE
San Borja - San Ignacio de Moxos | SBO-115 | MOX-115 | 397.5 | 35 | 115 | 115 | 139.2 | 2010 | ENDE
Yucumo - San Borja | YUC-115 | SBO-115 | 397.5 | 35 | 115 | 115 | 40.4 | 2010 | ENDE
Bolognia - Cota Cota | BOL-115 | COT-115 | 397.5 | 95 | 115 | 115 | 5.06 | 1998 | ENDE
Bolognia - Bahai | BOL-115 | TBA-115 | 397.5 | 95 | 115 | 115 | 2.31 | 1998 | ENDE
Cota Cota - Kenko | COT-115 | KEN-115 | 397.5 | 95 | 115 | 115 | 15.73 | 1989 | ENDE
Pampahasi - Bahai | PAM-115 | TBA-115 | 544 | 95 | 115 | 115 | 2.15 | 1967 | ENDE
Pampahasi - Chuquiaguillo | PAM-115 | TCH-115 | 544 | 95 | 115 | 115 | 4.1 | 1967 | ENDE
Punutuma - Las Carreras | PUN-230 | LCA-230 | 954 | 140.26 | 230 | 230 | 181.13 | 2012 | ENDE
Aranjuez - Mariaca | ARJ-069 | MAR-069 | 266.8 | 22 | 69 | 69 | 42.85 | 1980 | TDE
Aranjuez - Sucre | ARJ-069 | SUC-69 | 397.5 | 42 | 69 | 69 | 12.01 | 2005 | TDE
Mariaca - Don Diego | MAR-069 | DDI-069 | 266.8 | 22 | 69 | 69 | 31.24 | 1980 | TDE
Don Diego - Karachipampa | DDI-069 | KAR-069 | 266.8 | 22 | 69 | 69 | 15.99 | 1980 | TDE
Karachipampa - Potosí | KAR-069 | POT-069 | 266.8 | 23 | 69 | 69 | 10.02 | 1980 | TDE
Corani - Arocagua | COR-115 | ARO-115 | 397.5 | 78 | 115 | 115 | 38.11 | 1966 | TDE
Arocagua - Valle Hermoso | ARO-115 | VHE-115 | 397.5 | 78 | 115 | 115 | 5.39 | 2012 | TDE
Catavi - Cataricagua | CAT-115 | CTA-115 | 397.5 | 78 | 115 | 115 | 33.5 | 2012 | TDE
Cataricagua - Vinto | CTA-115 | VIN-115 | 397.5 | 78 | 115 | 115 | 43.28 | 2012 | TDE
Potosí - Punutuma | POT-115 | PUN-115 | 397.5 | 78 | 115 | 115 | 73.21 | 1978 | TDE
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-150