## CAP II-7
Cuadro II-7
Sistema Interconectado Nacional
Características de los Transformadores de Potencia
al 31 de diciembre de 2013
ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN
Electricidad de La Paz S.A. (DELAPAZ) - La Paz
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
ACHACACHI | 1 | 38.1/6.0 | 1 | 1930
ACHACACHI | 1 | 38.1/6.0 | 1 | 1930
ACHACACHI | 3 | 69/24.9 | 2.5 | 2013
ALTO ACHACHICALA | 3 | 115/69 | 40 | 1981
ALTO ACHACHICALA | 3 | 115/69 | 40 | 1981
ALTO ACHACHICALA | 3 | 115/69 | 40 | 1999
AV. ARCE | 3 | 115/12.7-7.3 | 20 | 2013
AV. ARCE | 3 | 115/12.7-7.3 | 20 | 2013
BOLOGNIA | 3 | 115/12.7-7.3 | 16 | 1996
BOLOGNIA | 3 | 115/12.7-7.3 | 16 | 1996
CAICONI | 3 | 69/6.9 | 10 | 1976
CATACORA | 3 | 115/12.7-7.3 | 20 | 2009
CATACORA | 3 | 115/12.7-7.3 | 20 | 2000
CHAGUAYA | 3 | 69/24.9 | 5.2 | 2013
COSMOS | 3 | 115/12.7-7.3 | 16 | 1996
COSMOS | 3 | 115/12.7-7.3 | 16 | 1999
COTA COTA | 3 | 115/12.7-7.3 | 20 | 2001
COTA COTA | 3 | 115/12.7-7.3 | 20 | 2008
EL ALTO | 3 | 69/6.9 | 9.9 | 2013
EL ALTO | 3 | 69/6.9 | 9.9 | 2013
GIS-CHALLAPAMPA | 3 | 115/12.7-7.3 | 20 | 2003
GIS-CHALLAPAMPA | 3 | 115/12.7-7.3 | 20 | 2001
HUARINA | 3 | 69/24.9 | 5.6 | 2013
KENKO | 3 | 69/6.9 | 10 | 1976
KENKO | 3 | 115-69/12.7-7.3 | 20 | 2010
KENKO | 3 | 115/69 | 40 | 1981
KENKO | 3 | 115/69 | 40 | 1981
MUNAYPATA | 3 | 66/6.6 | 9.9 | 1966
MUNAYPATA | 3 | 69/6.9 | 9.9 | 1978
P. ACHACHICALA | 3 | 69/6.9 | 10 | 1993
PAMPAHASI | 3 | 115/12.7-7.3 | 16 | 2000
RIO SECO | 3 | 115/12.7-7.3 | 20 | 2013
RIO SECO | 3 | 115/12.7-7.3 | 20 | 2013
ROSASSANI | 3 | 115/12.7-7.3 | 16 | 1997
ROSASSANI | 3 | 115/12.7-7.3 | 16 | 1996
SOBOCE | 3 | 69/24.9 | 5.2 | 2013
TARAPACA | 3 | 69/6.9 | 10 | 1993
TARAPACA | 3 | 69/6.9 | 10 | 1977
TEMBLADERANI | 3 | 69/6.9 | 10 | 1993
TEMBLADERANI | 3 | 69/6.9 | 10 | 1993
VIACHA | 3 | 66/6.6 | 10 | 1970
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda. (CRE) - Santa Cruz
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
ARBOLEDA 1 | 3 | 115/24,9 | 10/12,5 | 2008
ARBOLEDA 2 | 3 | 115/24,9 | 10/12,5 | 2008
CAÑOTO 1 | 3 | 69/10,5 | 20/25 | 2000
CAÑOTO 2 | 3 | 69/11 | 28/37 | 2013
FERIA EXPOSICIÓN | 3 | 69/11,0 | 28/37 | 2003
GUARACACHI | 3 | 69/10,5 | 21/37 | 2009
MAPAISO | 3 | 69/26,145 | 28/37 | 2003
MONTERO 1 | 3 | 115/26.145 | 18,5/25 | 2008
MONTERO 2 | 3 | 115/26.145 | 18,5/25 | 2008
MONTERO 3 | 3 | 69/26,146 | 20 | 2009
NUEVA JERUSALÉN 1 | 3 | 69/26,146 | 28/37 | 2004
NUEVA JERUSALÉN 2 | 3 | 69/26,145 | 28/37 | 2013
PAILÓN 1 | 3 | 69/26,144 | 10/12,5 | 2000
PAILÓN 2 | 3 | 69/26,145 | 10/12,5 | 2009
PALMAR | 3 | 69/26,145 | 28/37 | 2010
PARAISO | 3 | 69/10.5 | 21/37 | 2009
PARQUE INDUSTRIAL 1 | 3 | 69/26.145 | 30/37 | 2005
PARQUE INDUSTRIAL 2 | 3 | 69/26.145 | 30/37 | 2012
TROMPILLO 1 | 3 | 69/11 | 28/37 | 2004
TROMPILLO 2 | 3 | 69/24,94 | 18,75/25 | 2004
VILLA 1° DE MAYO 1 | 3 | 69/26,145 | 28/37 | 2001
VILLA 1° DE MAYO 2 | 3 | 69/24,94 | 30/37 | 2010
WARNES 1 | 3 | 69/24,9 | 10/12,5 | 2013
WARNES 2 | 3 | 69/26,145 | 10/12,5 | 2003
ZOOLÓGICO | 3 | 69/11,0 | 28/37 | 2003
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (ELFEC) - Cochabamba
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
ALALAY | 3 | 115/10 | 7.5/10 2.625/3.5 | 1967
ALALAY | 3 | 115/10.5 | 18.75/25 | 1990
AROCAGUA | 3 | 115/24.94 | 18.75/25 | 1991
CALA CALA | 3 | 115/10 | 12/15 | 1998
CALA CALA | 3 | 115/25 | 6/8 | 2003
CENTRAL | 3 | 115/10 | 18.75/25 | 1993
CENTRAL | 3 | 115/10/10 | 10/12.5-3.33/4.16 | 1982
CENTRAL | 3 | 115/24.9 | 18/25 | 2005
CHIMORE | 3 | 245/34.5 | 10/12.5 | 1994
CHIMORE | 3 | 245/34.5 | 6/7.5 | 2012
IRPA IRPA | 3 | 115/25 | 4.5/6 | 202
QUILLACOLLO | 3 | 115/24.94 | 18.75/25 | 1989
QUILLACOLLO | 3 | 115/24.9 | 18/25 | 2009
YPFB | 3 | 115/24.94 | 10/12.5 | 1980
YPFB | 3 | 115/24.94 | 18/25 | 2013
YPFB | 3 | 115/10.5 | 3 | 1972
YPFB | 3 | 115/24.94 | 12/16 | 2003
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Oruro S.A. (ELFEO) - Oruro
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
AVICAYA(1) | 3 | 69/6,0 | 7 | 1982
AVICAYA(2) | 3 | 66/25 | 1.5 | 1982
AYMAYA | 3 | 25,0/10,0 | 2 | 1976
BOLIVAR(1) | 3 | 69/6,6 | 3 | 1981
BOLIVAR(2) | 3 | 69/24,9 | 9,0/12,0 | 2009
BOMBO | 3 | 69/25 | 4 | 1980
CARACOLLO | 3 | 69/25 | 6 | 1976
COLQUIRI | 3 | 69/6,9 | 7.5 | 1982
CORQUE | 3 | 69/24,9 | 2.5 | 2008
CSIGLOXX | 3 | 69/10 | 5/6,25 | 1996
ESTE | 3 | 66/6,6 | 5/6,7 | 1971
HUANUNI(1) | 3 | 66/3,45 | 7,5/10 | 1976
HUANUNI(2) | 3 | 66/3,45 | 7,5/10 | 2010
HUAYÑACOTA | 3 | 69/25 | 3 | 2002
HUAYÑACOTA | 3 | 69/13,8 | 1.8 | 2004
JATARY | 3 | 6,9/24,9 | 0.75 | 2009
MACHACAMARCA | 3 | 69/14,4 | 3.75 | 2003
MIGUILLA | 3 | 6,6/6,6 | 3.6 | 1975
NORTE | 3 | 69/6,9 | 12,0/16,0 | 2009
PAIRUMANI | 3 | 66/13,8 | 3,0/4,0 | 1962
SOCOMANI | 3 | 66/6,6 | 7,5/10 | 1966
SUD(1) | 3 | 69/6,9 | 7,5/10 | 1996
SUD(2) | 3 | 69/6,9 | 7,5/10 | 1996
SUD(3) | 3 | 69/24,9 | 5 | 2005
TESA | 3 | 69/25 | 1.5 | 1982
VILOCO | 3 | 69/10 | 1.5 | 1976
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Compañía Eléctrica Sucre S.A. (CESSA) - Chuquisaca
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
ARANJUEZ 10/25 Kv (T6) | 3 | 10/25 | 4/5 | 1975
ARANJUEZ 10/25 Kv (T7) | 3 | 10/25 | 4 | 1975
ARANJUEZ 10/25 Kv (T8) | 3 | 10/25 | 6,25/9 | 2002
ARANJUEZ 69/25 Kv (T10) | 3 | 69/25 | 12/16 | 2004
MARIACA | 3 | 69/0.4 | 0.25 | 1997
SUCRE 69/25 Kv (T11) | 3 | 69/25 | 25/31,5 | 2010
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Servicios Eléctricos Potosí S.A. (SEPSA) - Potosi
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
VELARDE II | 3 | 69/10 | 10/12.5 | 2003
VELARDE | 3 | 69/10 | 10/12.5 | 2008
VELARDE | 3 | 69/10 | 7.5 | 2010
VELARDE | 3 | 69/10 | 4.5/5 | -
VELARDE | 3 | 69/24.9 | 3 | 2004
VELARDE | 3 | 69/24.9 | 3 | 2010
VILLAZON | 3 | 69/6.6 | 2.5 | 2000
DON DIEGO | 3 | 69/24.9 | 3 | 1997
DON DIEGO | 3 | 69/24.9 | 3 | 2008
SACACA | 3 | 115/24.9 | 3 | 2010
OCURI | 3 | 115/24.9 | 3 | 1980
PUNUTUMA | 3 | 66/26.25 | 1.5 | 2010
KILPANI | 3 | 6.6/24.9 | 1 | 2010
TELAMAYU | 3 | 69/24.9 | 3 | 2003
TUPIZA | 3 | 69/24.9 | 2 | 2003
YOCALLA | 3 | 24.9/24.9 | 1 | 2009
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Nota: Datos correspondientes a la gestión 2012
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) - Beni (Trinidad)
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
SERT | 3 | 24,9/6,6 | 5 | 1992
SERT | 3 | 24,9/6,6 | 5 | 2005
SERT | 3 | 25/6,9 | 5 | 2011
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Nota: Datos correspondientes a la gestión 2012
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) - La Paz (Aroma)
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
TABLACHACA | 3 | 69/25 | 3 | 2010
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Nota: Datos correspondientes a la gestión 2012
ACTIVIDAD: TRANSMISIÓN
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) - BOLIVIA
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
YUCUMO | 3 | 115/34,5 | 3 | 2010
SAN BORJA | 3 | 115/34,5 | 3 | 2010
SAN IGNACIO DE MOXOS | 3 | 115/34,5 | 3 | 2010
TRINIDAD | 3 | 115/24,9 | 20/25 | 2010
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Nota: Datos correspondientes a la gestión 2012
Transportadora de Electricidad S.A. (TDE) - BOLIVIA
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
ATOCHA* | 3 | 120/72 | 25 | 1980
CATAVI* | 3 | 120/72 | 25 | 1977
GUARACACHI** | 4 x 1 | 230/69 | 75 | 1989
GUARACACHI** | 4 x 1 | 230/69 | 75 | 2002
MAZOCRUZ** | 4 x 1 | 230/115 | 150 | 2005
POTOSI* | 3 | 120/72 | 50 | 2009
PUNUTUMA* | 3 | 120/72 | 50 | 2009
SAN_JOSE** | 4 x 1 | 230/115 | 75 | 1989
VALLE_HERMOSO** | 4 x 1 | 230/115 | 150 | 2005
VINTO* | 3 | 120/72 | 25 | 1977
VINTO* | 3 | 120/72 | 25 | 2005
VINTO** | 4 x 1 | 230/115 | 100 | 1997
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
* Autotransformador Trifásico
** Banco de Autotransformadores Monofásicos
Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A. (ISA) - BOLIVIA
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
URUBÓ* | 3 x 1 | 230/69/24.9 | 90/120/150 | 2005
SUCRE* | 3 x 1 | 230/69/24.9 | 30/45/60 | 2005
PUNUTUMA* | 3 x 1 | 230/69/24.9 | 30/45/60 | 2005
ARBOLEDA* | 3 x 1 | 230/115/24.9 | 60/80/100 | 2008
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
* Autotransformador Trifásico
ACTIVIDAD: GENERACIÓN
Compañía Boliviana de Energía Eléctrica S.A. (COBEE) - La Paz/Miguillas
| Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
HARCA 2 | 3 | 115-66/6.6 | 9.12/12.16/15.2 | 1968
HARCA 1 | 3 | 115-66/6.6 | 9.12/12.16/15.2 | 1968
CAHUA 1 | 3 | 115-66/6.6 | 9.6/12.8/16.0 | 1972
CAHUA 2 | 3 | 115-66/6.6 | 9.6/12.8/16.0 | 1972
ZONGO | 3 | 115/6.9 | 9.0/12.0 | 1998
SAINANI | 3 | 115/6.9 | 9.0/12.0 | 1978
KENKO 2 | 3 | 69/5.5 | 19 | 1995
KENKO 1 | 3 | 69/5.5 | 19 | 1995
CAHUA( Campamentos) | 3 | 115/6.6 | 5 | 1996
TIQUIMANI | 3 | 115/6.6 | 7.5/10/12.5 | 1997
CUTICUCHO 1,2,3,4 | 3 | 115/6.6 | 7.5/10/12.5 | 1997
CUTICUCHO 5 | 3 | 115/6.6 | 10/13.3/16.6 | 1998
SANTA ROSA | 3 | 115/6.9 | 12/16/20 | 2006
BOTIJLACA | 3 | 115/6.6 | 7.5/10/12.5 | 1997
TIQUIMANI(Campamentos) | 3 | 115/6.6 | 4 | 1997
HUAJI 1 | 3 | 115/6.9 | 12/16/20 | 1999
HUAJI 2 | 3 | 115/6.9 | 12/16/20 | 1999
CHURURAQUI 2 | 3 | 115/6.9 | 8.7/10.9/14.5 | 1999
CHURURAQUI 1 | 3 | 115/6.9 | 8.7/10.9/14.5 | 2000
ANGOSTURA | 3 | 69/6.9 | 7.5/10 | 2006
MIGUILLA | 3 | 69/6.9 | 5 | 2006
CARABUCO | 3 | 66/6.6 | 10 | 1956
CHOQUETANGA | 3 | 69/6.9 | 7.5/10 | 1997
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Empresa Eléctrica Guaracachi S.A. (EGSA) - Santa Cruz/Chuquisaca/Potosi
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
TRGCH06901 S/E GCH | 3 | 10.5/69 | 22.0/29.0 | 1975
TRGCH06902 S/E GCH | 3 | 10.5/69 | 28 | 1977
TRGCH06904 S/E GCH | 3 | 10.5/69 | 37 | 1983
TRGCH06906 S/E GCH | 3 | 10.5/69 | 22.0/29.0 | 1988
TRGCH06909 S/E GCH | 3 | 10.5/69 | 70.0/95.0 | 1999
TRGCH06910 S/E GCH | 3 | 10.5/69 | 70.0/95.0 | 1999
TRGCH06911 S/E GCH | 3 | 10.5/69 | 70.0/95.0 | 2007
TRARJ06908 S/E ARJ | 3 | 10.5/69 | 25 | 1994
TRARJ06901 S/E ARJ | 3 | 66/10 | 10/13.3 | 1974
TRARJ06902 S/E ARJ | 3 | 69/10.5 | 12/16 | 1980
TRKAR06901 S/E KAR | 3 | 6.6/69 | 8/10 | 1982
TRKAR06902 S/E KAR | 3 | 6.6/69 | 8/10 | 1982
TRSCZ06901 S/E SCZ | 3 | 10.5/69 | 21.8/29.0 | 1990
TRSCZ06902 S/E SCZ | 3 | 10.5/69 | 22.0/29.0 | 1992
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Sociedad Industrial Energética y Comercial Andina S.A. (SYNERGIA) - Cochabamba
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
KANATA | 3 | 10,5 / 25 | 9000 / 11250 | 1999
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Empresa Valle Hermoso S.A. (EVH)- Cochabamba
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
CARRASCO 1 | 3 | 230/11.5 | 49/70 | 1996
CARRASCO 2 | 3 | 230/11.5 | 49/70 | 1996
CARRASCO 3 | 3 | 230/11.5 | 20/27 | 2011
VALLE HERMOSO 1 | 3 | 122.3/10.5 | 21.2 | 1992
VALLE HERMOSO 2 | 3 | 118.0/10.5 | 22/29 | 1991
VALLE HERMOSO 3 | 3 | 118.0/10.5 | 22/29 | 1991
VALLE HERMOSO 4 | 3 | 118.0/10.5 | 22/29 | 1992
VALLE HERMOSO 5 | 3 | 115.0/10.5 | 60 | 2012
EL ALTO 1 | 3 | 115/11.5 | 20 | 2011
EL ALTO 2 | 3 | 115/11.5 | 60 | 2013
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Empresa Río Eléctrico S.A. (ERESA)- Potosi
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
KILPANI 1 | 3 | 6.6/44 | 5 | 1936
KILPANI 2 | 3 | 3/44 | 1.25 | 1942
KILPANI 3 | 3 | 6.6/44 | 7 | 2001
LANDARA 1 | 3 | 3/69 | 3 | 1958
LANDARA 2 | 3 | 0.55/3 | 0.45
LANDARA 3 | 3 | 6.6/69 | 4 | 2001
LANDARA-KILPANI | 3 | 69/44 | 12.5 | 1978
PUNUTUMA 1 | 3 | 3/69 | 3 | 1977
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Hidroeléctrica Boliviana S.A. (HB)- La Paz
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
CHOJLLA ANTIGUA | 3 | 2.3/26.1 | 1.25 | 1998
CHOJLLA | 3 | 115/11.5 | 24.5/40.8 | 2002
YANACACHI | 3 | 115/11.5 | 35.2/58.7 | 2002
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Empresa Eléctrica Corani S.A. (CORANI) - Cochabamba
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
CORANI | 3 | 10/115 | 11.25/15 | 1966
CORANI | 3 | 10/115 | 11.25/15 | 1966
CORANI | 3 | 10/115 | 11.25/15 | 1980
CORANI | 3 | 10/115 | 11.25/15 | 1981
SANTA ISABEL | 3 x 1 | 10.5/115 | 3 x 12/15 | 1973
SANTA ISABEL | 3 x 1 | 10.5/115 | 3 x 12/15 | 1981
SANTA ISABEL | 3 | 10.5/115 | 18.75/25 | 2004
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Empresa Nacional de Electricidad Andina Sociedad Anónima Mixta (ENDE ANDINA) - Cochabamba
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
ENTRE RÍOS | 3 | 11 / 230 | 26. 25 / 35 | 2010
ENTRE RÍOS | 3 | 11 / 230 | 26. 25 / 35 | 2010
ENTRE RÍOS | 3 | 11 / 230 | 26. 25 / 35 | 2010
ENTRE RÍOS | 3 | 11 / 230 | 26. 25 / 35 | 2010
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Compañía Eléctrica Central Bulo Bulo S.A.(CECBB) - Cochabamba
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
BULO BULO TRBUL23001 | 3 | 11.5/230.0 | 45.0/60.0/75.0 | 2000
BULO BULO TRBUL23002 | 3 | 11.5/230.0 | 45.0/60.0/75.0 | 2000
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Guabirá Energía S.A. (GE) - Santa Cruz
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
GUABIRA | 3 | 115/13.8 | 24/32 | 2007
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Servicios de Desarrollo de Bolivia S.A.(SDB) - Oruro
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
QUEHATA | 3 | 2.5/25.2 | 3.5 | 2009
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
ACTIVIDAD: CONSUMIDOR NO REGULADO
Empresa Minera Inti Raymi S.A.(EMIRSA)
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
CHUQUIÑA 1 | 3 | 115/4.16 | 23.75 | -
CHUQUIÑA 2 | 3 | 115/4.16 | 23.75 | -
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Empresa Metalúrgica Vinto (EMV)
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
CM VINTO 1 | 3 | 69/6.6 | 14.25 | -
CM VINTO 2 | 3 | 69/6.6 | 14.25 | -
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Empresa Minera San Cristóbal S.A. (MSC)
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
MINA SAN CRISTÓBAL 1 | 3 | 230/11 | 70.74 | -
MINA SAN CRISTÓBAL 2 | 3 | 230/11 | 70.74 | -
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140