## CAP II-5
Cuadro II-5
Sistema Interconectado Nacional
Longitud de Líneas de Transmisión-2015
|  | NIVEL DE TENSIÓN |  |  | TOTAL (km.) | Porcentaje %
Sistema | Operador o Responsable | 230 kV | 115 kV | 69 kV
LONGITUDES EN km.
S.T.I. | ENDE TRANSMISION | 991.73 | 1086.44 | 112.11 | 2190.28 | 34.93%
| ISA | 587 | - | - | 587 | 9.362%
| ENDE | 912.37 | 491.05 | - | 1403.42 | 22.38%
Total S.T.I. |  | 2491.1 | 1577.49 | 112.11 | 4180.7 | 66.68%
[7 empty] | Total S.T.I. | 4180.7
FUERA DEL S.T.I. | ENDE TRANSMISION | - | 63.9 | 177.7 | 241.6 | 3.853% | Total Fuera del S.T.I. | 2089.258
| SAN CRISTOBAL TESA | 172 | - | - | 172 | 2.743%
| DELAPAZ | - | 38.82 | 186.61 | 225.43 | 3.595%
| CRE | - | 71.3 | 208.808 | 280.108 | 4.467%
| ELFEC | - | 40.7 | - | 40.7 | 0.6491%
| ELFEO | - | - | 462 | 462 | 7.368%
| SEPSA | - | 3.74 | 78.23 | 81.97 | 1.307%
| EMIRSA | - | 61.3 | - | 61.3 | 0.9777%
| COBOCE | - | 2.11 | - | 2.11 | 0.03365%
| CMVINTO | - | - | 1.9 | 1.9 | 0.0303%
| SETAR | - | - | 84.3 | 84.3 | 1.345%
LINEAS ASOCIADAS A LA GENERACIÓN | COBEE | - | 204.54 | 134 | 338.54 | 5.399%
| HB | - | 17.7 | - | 17.7 | 0.2823%
| ERESA | - | - | 65.7 | 65.7 | 1.048%
| EGSA | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.004785%
| CECBB | 5.5 | - | - | 5.5 | 0.08772%
| GE | - | 6.6 | - | 6.6 | 0.1053%
| ENDE ANDINA | 1.5 | - | - | 1.5 | 0.02392%
Total Fuera del S.T.I. |  | 179 | 510.71 | 1399.548 | 2089.258 | 33.32%
Total S.I.N |  | 2670.1 | 2088.2 | 1511.658 | 6269.958 | 100%
Fuente: CNDC

## CAP II-6
Cuadro II-6
Sistema Troncal de Interconexión
Líneas de Transmisión reconocidas como parte del S.T.I.
al 31 de diciembre de 2015
Líneas de Transmisión | Tramo: Nodo |  | Calibre | Capacidad | Tensión (kV) |  | Longitud | Puesta en Servicio | Empresa
| Inicio | Final | MCM | MVA | Diseño | Servicio | Km
Caranavi - Yucumo | CRN-115 | YUC-115 | 397.5 | 33.3 | 115 | 115 | 104.5 | 2010 | ENDE
Cataricagua - Lucianita | CTA-115 | LUC-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 4.85 | 2013 | ENDE
Las Carreras - Tarija | LCA-230 | TAJ-230 | 954 | 150 | 230 | 230 | 74.24 | 2012 | ENDE
San Ignacio de Moxos - Trinidad | MOX-115 | TRI-115 | 397.5 | 33.3 | 115 | 115 | 84.8 | 2010 | ENDE
Palca - Cumbre | PCA-230 | CUM-230 | 954 | 155.9 | 230 | 230 | 31 | 2015 | ENDE
Punutuma - Las Carreras | PUN-230 | LCA-230 | 954 | 150 | 230 | 230 | 181.13 | 2012 | ENDE
Santivañez - Palca | SAN-230 | PCA-230 | 954 | 155.9 | 230 | 230 | 244 | 2015 | ENDE
Santivañez - Palca | SAN-230 | PCA-230 | 954 | 155.9 | 230 | 230 | 244 | 2015 | ENDE
San Borja - San Ignacio de Moxos | SBO-115 | MOX-115 | 397.5 | 33.3 | 115 | 115 | 138.5 | 2010 | ENDE
Tarija - Yaguacua | TAJ-230 | YAG-230 | 954 | 160 | 230 | 230 | 138 | 2014 | ENDE
Yucumo - San Borja | YUC-115 | SBO-115 | 397.5 | 33.3 | 115 | 115 | 40.4 | 2010 | ENDE
Yucumo - San Buenaventura | YUC-115 | SBU-115 | 397.5 | 31.16 | 115 | 115 | 118 | 2015 | ENDE
San José - Valle Hermoso | SJO-230 | VHE-230 | 954 | 130 | 230 | 230 | 59.57 | 1991 | ENDE TRANSMISION
Valle Hermoso - Santivañez | VHE-230 | SAN-230 | 954 | 130 | 230 | 230 | 22.65 | 2005 | ENDE TRANSMISION
Santivañez - Vinto | SAN-230 | VIN-230 | 954 | 130 | 230 | 230 | 123.73 | 2005 | ENDE TRANSMISION
Vinto - Mazocruz | VIC-230 | MAZ-230 | 954 | 130 | 230 | 230 | 193.57 | 2005 | ENDE TRANSMISION
Mazocruz - Senkata | MAZ-115 | SEN-115 | 954 | 130 | 230 | 230 | 7.76 | 2005 | ENDE TRANSMISION
Arocagua - Valle Hermoso | ARO-115 | VHE-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 5.39 | 1980 | ENDE TRANSMISION
Arocagua - Valle Hermoso 2 | ARO-115 | VHE-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 5.39 | 2012 | ENDE TRANSMISION
Caranavi - Chuspipata | CRN-115 | CHS-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 63.89 | 1997 | ENDE TRANSMISION
Santa Isabel - Corani | SIS-115 | COR-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 6.39 | 1973 | ENDE TRANSMISION
Santa Isabel - San José | SIS-115 | SJO-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 8.93 | 1989 | ENDE TRANSMISION
Valle Hermoso - Vinto | VHE-115 | VIN-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 148.02 | 1980 | ENDE TRANSMISION
Valle Hermoso - Coboce | VHE-115 | CBC-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 45.47 | 1966 | ENDE TRANSMISION
Catavi - Ocuri | CAT-115 | OCU-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 97.81 | 1980 | ENDE TRANSMISION
Ocuri - Potosí | OCU-115 | POT-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 84.36 | 1980 | ENDE TRANSMISION
Catavi - Sacaca | CAT-115 | SAC-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 43.38 | 1966 | ENDE TRANSMISION
Sacaca - Coboce | SAC-115 | CBC -115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 41.93 | 1966 | ENDE TRANSMISION
Senkata - Kenko 1 (T) | SEN-115 | KEN-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 6.28 | 1980 | ENDE TRANSMISION
Senkata - Kenko 2 (T) | SEN-115 | KEN-115 | 954 | 117 | 115 | 115 | 7.95 | 1996 | ENDE TRANSMISION
Punutuma -Atocha | PUN-115 | ATO-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 104.42 | 1981 | ENDE TRANSMISION
Sacaba - Arocagua | SAB-115 | ARO-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 14.94 | 2013 | ENDE TRANSMISION
Santa Isabel - Sacaba | SIS-115 | SAB-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 31.36 | 2013 | ENDE TRANSMISION
Bolognia - Cota Cota | BOL-115 | COT-115 | 397.5 | 90 | 115 | 115 | 5.06 | 1998 | ENDE TRANSMISION
Bolognia - Bahai | BOL-115 | TBA-115 | 397.5 | 90 | 115 | 115 | 2.31 | 1998 | ENDE TRANSMISION
Pampahasi - Bahai | PAM-115 | TBA-115 | 544 | 90 | 115 | 115 | 2.15 | 1967 | ENDE TRANSMISION
Aranjuez - Mariaca | ARJ-069 | MAR-069 | 266.8 | 22 | 69 | 69 | 42.85 | 1980 | ENDE TRANSMISION
Aranjuez - Sucre | ARJ-069 | SUC-69 | 397.5 | 42 | 69 | 69 | 12.01 | 2005 | ENDE TRANSMISION
Mariaca - Don Diego | MAR-069 | DDI-069 | 266.8 | 22 | 69 | 69 | 31.24 | 1980 | ENDE TRANSMISION
Don Diego - Karachipampa | DDI-069 | KAR-069 | 266.8 | 22 | 69 | 69 | 15.99 | 1980 | ENDE TRANSMISION
Karachipampa - Potosí | KAR-069 | POT-069 | 266.8 | 23 | 69 | 69 | 10.02 | 1980 | ENDE TRANSMISION
Corani - Arocagua | COR-115 | ARO-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 38.11 | 1966 | ENDE TRANSMISION
Catavi - Cataricagua | CAT-115 | CTA-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 33.5 | 2012 | ENDE TRANSMISION
Cataricagua - Vinto | CTA-115 | VIN-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 43.27 | 2012 | ENDE TRANSMISION
Carrasco - Chimoré | CAR-230 | CHI-230 | 954 | 130 | 230 | 230 | 75.33 | 1989 | ENDE TRANSMISION
Carrasco - Santiváñez | CAR-230 | SAN-230 | 954 | 130 | 230 | 230 | 225.6 | 2007 | ENDE TRANSMISION
Carrasco - Warnes | CAR-230 | WAR-230 | 954 | 130 | 230 | 230 | 162.11 | 2014 | ENDE TRANSMISION
Chimoré - San José | CHI-230 | SJO-230 | 954 | 130 | 230 | 230 | 78.84 | 1989 | ENDE TRANSMISION
Chuspipata - Cumbre | CHS-115 | CUM-115 | 397.5 | 90 | 115 | 115 | 45.03 | 2015 | ENDE TRANSMISION
Kenko - Mallasa | KEN-115 | MAL-115 | 397.5 | 90 | 115 | 115 | 11.15 | 1989 | ENDE TRANSMISION
Mallasa - Cota Cota | MAL-115 | COT-115 | 397.5 | 90 | 115 | 115 | 4.58 | 1989 | ENDE TRANSMISION
Pampahasi - Cumbre | PAM-115 | CUM-115 | 545 | 90 | 115 | 115 | 12.6 | 2015 | ENDE TRANSMISION
Paracaya - Qollpana | PAY-115 | QOL-115 | 397.5 | 90 | 115 | 115 | 67.69 | 2015 | ENDE TRANSMISION
Potosí - Punutuma | POT-115 | PUN-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 73.21 | 1978 | ENDE TRANSMISION
Sacaba - Paracaya | SAB-115 | PAY-115 | 397.5 | 90 | 115 | 115 | 24.11 | 2015 | ENDE TRANSMISION
Warnes - Guaracachi | WAR-230 | GCH-230 | 954 | 143 | 230 | 230 | 50.33 | 2014 | ENDE TRANSMISION
Arboleda - Urubó | ARB-230 | URU-230 | 700 | 142.5 | 245 | 230 | 62 | 2005 | ISA
Carrasco - Arboleda | CAR-230 | ARB-230 | 700 | 142.5 | 245 | 230 | 102 | 2005 | ISA
Santiváñez - Sucre | SAN-230 | SUC-230 | 954 | 142.5 | 245 | 230 | 246 | 2005 | ISA
Sucre - Punutuma | SUC-230 | PUN-230 | 795 | 142.5 | 245 | 230 | 177 | 2005 | ISA
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-150 - CNDC

## CAP II-7
Cuadro II-7
Sistema Interconectado Nacional
Características de los Transformadores de Potencia
al 31 de diciembre de 2015
ACTIVIDAD: DISTRIBUCIÓN
Electricidad de La Paz S.A. (DELAPAZ) - La Paz
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
ACHACACHI | 3 | 69/6.9 | 10 | 1976
ACHACACHI | 3 | 69/24.9 | 10 | 2015
ALTO ACHACHICALA | 3 | 115/69 | 40 | 1997
ALTO ACHACHICALA | 3 | 115/69 | 40 | 1981
ALTO ACHACHICALA | 3 | 115/69 | 40 | 1981
ALTO ACHACHICALA | 3 | 115/69 | 40 | 1999
AV. ARCE | 3 | 115/12.7-7.3 | 20 | 2013
AV. ARCE | 3 | 115/12.7-7.3 | 20 | 2013
BOLOGNIA | 3 | 115/12.7-7.3 | 16 | 1996
BOLOGNIA | 3 | 115/12.7-7.3 | 16 | 1996
CAICONI | 3 | 69/6.9 | 10 | 1976
CARANAVI | 3 | 115/34.5 | 5 | 1994
CATACORA | 3 | 115/12.7-7.3 | 20 | 2009
CATACORA | 3 | 115/12.7-7.3 | 20 | 2000
CHAGUAYA | 3 | 69/24.9 | 5.2 | 2013
COSMOS | 3 | 115/12.7-7.3 | 16 | 2015
COSMOS | 3 | 115/12.7-7.3 | 16 | 1996
COTA COTA | 3 | 115/12.7-7.3 | 20 | 2001
COTA COTA | 3 | 115/12.7-7.3 | 20 | 2008
EL ALTO | 3 | 69/6.9 | 9.9 | 2013
EL ALTO | 3 | 69/6.9 | 9.9 | 2013
GIS-CHALLAPAMPA | 3 | 115/12.7-7.3 | 20 | 2003
GIS-CHALLAPAMPA | 3 | 115/12.7-7.3 | 20 | 2001
GUANAY | 3 | 115/34.5 | 12.5 | 1994
HUARINA | 3 | 69/24.9 | 3 | 2013
KENKO | 3 | 66/6.9 | 14.5 | 1965
KENKO | 3 | 115-69/12.7-7.3 | 20 | 2010
KENKO | 3 | 115/69 | 40 | 1981
KENKO | 3 | 115/69 | 40 | 1981
MALLASA | 3 | 115/24.9 | 5,32 | 2015
MUNAYPATA | 3 | 66/6.6 | 9.9 | 1966
MUNAYPATA | 3 | 69/6.9 | 9.9 | 1978
P. ACHACHICALA | 3 | 69/6.9 | 10 | 1993
PAMPAHASI | 3 | 115/12.7-7.3 | 16 | 2000
RIO SECO | 3 | 115/12.7-7.3 | 20 | 2013
RIO SECO | 3 | 115/12.7-7.3 | 20 | 2013
ROSASSANI | 3 | 115/12.7-7.3 | 16 | 1997
ROSASSANI | 3 | 115/12.7-7.3 | 16 | 1996
SAN BUENAVENTURA | 3 | 115/34.5 | 25 | 2015
SOBOCE | 3 | 69/24.9 | 5.2 | 2013
SOBOCE | 3 | 69/24.9 | 3 | 1974
TABLACHACA | 3 | 69/24.9 | 12 | 2013
TARAPACA | 3 | 69/6.9 | 10 | 1993
TARAPACA | 3 | 69/6.9 | 10 | 1977
TEMBLADERANI | 3 | 69/6.9 | 10 | 1993
TEMBLADERANI | 3 | 69/6.9 | 10 | 1993
VIACHA | 3 | 66/6.6 | 16 | 1991
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda. (CRE) - Santa Cruz
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
ARBOLEDA 1 | 3 | 115/24,9 | 10/12,5 | 2008
ARBOLEDA 2 | 3 | 115/24,9 | 10/12,5 | 2008
CAÑOTO 1 | 3 | 69/10,5 | 20/25 | 2000
CAÑOTO 2 | 3 | 69/11 | 28/37 | 2013
CHANÉ | 3 | 115/26,145 | 28/37 | 2015
FERIA EXPOSICIÓN | 3 | 69/11,0 | 28/37 | 2003
GUARACACHI | 3 | 69/10,5 | 21/37 | 2009
MAPAISO | 3 | 69/26,145 | 28/37 | 2003
MAPAISO2 | 3 | 69/26,145 | 28/37 | 2015
MONTERO 1 | 3 | 115/26,145 | 18,5/25 | 2008
MONTERO 2 | 3 | 115/26,145 | 18,5/25 | 2008
NUEVA JERUSALÉN 1 | 3 | 69/26,146 | 28/37 | 2014
NUEVA JERUSALÉN 2 | 3 | 69/26,145 | 28/37 | 2013
PAILÓN 1 | 3 | 69/26,144 | 10/12,5 | 2000
PAILÓN 2 | 3 | 69/26,145 | 10/12,5 | 2009
PALMAR | 3 | 69/26,145 | 28/37 | 2010
PARAISO | 3 | 69/10,5 | 21/37 | 2009
PARQUE INDUSTRIAL 1 | 3 | 69/26,145 | 30/37 | 2005
PARQUE INDUSTRIAL 2 | 3 | 69/26,145 | 30/37 | 2012
TROMPILLO 1 | 3 | 69/11 | 28/37 | 2004
TROMPILLO 2 | 3 | 69/24,94 | 18,75/25 | 2004
VILLA 1° DE MAYO 1 | 3 | 69/26,145 | 28/37 | 2001
VILLA 1° DE MAYO 2 | 3 | 69/24,94 | 30/37 | 2010
WARNES 1 | 3 | 69/24,9 | 10/12,5 | 2013
WARNES 2 | 3 | 69/26,145 | 10/12,5 | 2003
ZOOLÓGICO 1 | 3 | 69/11,0 | 28/37 | 2003
ZOOLÓGICO 2 | 3 | 69/11,0 | 28/37 | 2014
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (ELFEC) - Cochabamba
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
ALALAY | 3 | 115/10 | 7,5/10 2,625/3,5 | 1967
ALALAY | 3 | 115/10,5 | 18,75/25 | 1990
AROCAGUA | 3 | 115/24,94 | 18,75/25 | 1991
AROCAGUA | 3 | 115/24,94 | 10/12,5 | 2014
CALA CALA | 3 | 115/10 | 12/15 | 1998
CALA CALA | 3 | 115/24,94 | 18,75/25 | 2016
CALA CALA | 3 | 115/25 | 6/8 | 2003
CALA CALA | 3 | 115/10 | 18/25 | 2014
CENTRAL | 3 | 115/10 | 18,75/25 | 1993
CENTRAL | 3 | 115/10/10 | 10/12,5-3,33/4,16 | 1982
CENTRAL | 3 | 115/24,9 | 18/25 | 2005
CHIMORE | 3 | 245/34,5 | 10/12,5 | 1994
CHIMORE | 3 | 245/34,5 | 6/7,5 | 2012
COLCAPIRHUA | 3 | 115/24,9 | 18/25 | 2014
IRPA IRPA | 3 | 115/25 | 4,5/6 | 2002
QUILLACOLLO | 3 | 115/24,94 | 18,75/25 | 1989
QUILLACOLLO | 3 | 115/24,9 | 18/25 | 2009
YPFB | 3 | 115/24,94 | 18/25 | 2013
YPFB | 3 | 115/10,5 | 3 | 1972
YPFB | 3 | 115/24,94 | 12/16 | 2003
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Oruro S.A. (ELFEO) - Oruro
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
AVICAYA(1) | 3 | 69/6,0 | 7 | 1982
AVICAYA(2) | 3 | 66/25 | 1.5 | 1982
AYMAYA | 3 | 25,0/10,0 | 2 | 1976
BOLIVAR(1) | 3 | 69/6,6 | 3 | 1981
BOLIVAR(2) | 3 | 69/24,9 | 9,0/12,0 | 2009
BOMBO | 3 | 69/25 | 4 | 1980
CARACOLLO | 3 | 69/25 | 6 | 1976
COLQUIRI | 3 | 69/6,9 | 7.5 | 1982
CORQUE | 3 | 69/24,9 | 2.5 | 2008
CSIGLOXX | 3 | 69/10 | 5/6,25 | 1996
ESTE | 3 | 66/6,6 | 5/6,7 | 1971
HUANUNI(1) | 3 | 66/3,45 | 7,5/10 | 1976
HUANUNI(2) | 3 | 66/3,45 | 7,5/10 | 2010
HUAYÑACOTA | 3 | 69/25 | 3 | 2002
HUAYÑACOTA | 3 | 25/14,4 | 0.75 | 2004
JATARY | 3 | 6,9/24,9 | 0.75 | 2009
MACHACAMARCA | 3 | 66/13,8 | 3,0/4,0 | 1962
MIGUILLA | 3 | 6,6/6,6 | 3.6 | 1975
NORTE | 3 | 69/6,9 | 12,0/16,0 | 2009
PAIRUMANI | 3 | 66/13,8 | 1.8 | 2004
SOCOMANI | 3 | 66/6,6 | 7,5/10 | 1966
SUD(1) | 3 | 69/6,9 | 7,5/10 | 1996
SUD(2) | 3 | 69/6,9 | 7,5/10 | 1996
SUD(3) | 3 | 69/24,9 | 5 | 2005
TESA | 3 | 69/25 | 1.5 | 1982
VILOCO | 3 | 69/10 | 1.5 | 1976
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Compañía Eléctrica Sucre S.A. (CESSA) - Chuquisaca
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
ARANJUEZ 10/25 Kv (T6) | 3 | 10/25 | 4/5 | 1975
ARANJUEZ 10/25 Kv (T7) | 3 | 10/25 | 4 | 1975
ARANJUEZ 10/25 Kv (T8) | 3 | 10/25 | 6,25/9 | 2002
ARANJUEZ 69/25 Kv (T10) | 3 | 69/25 | 12/16 | 2004
CESSA1 | 3 | 10 | 7.2 | -
CESSA2 | 3 | 10 | 7.2 | -
CESSA3 | 3 | 10 | 7.2 | -
MARIACA | 3 | 69/0,4 | 0.25 | 1980
SUCRE 69/25 Kv (T11) | 3 | 69/25 | 25/31,5 | 2010
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Servicios Eléctricos Potosí S.A. (SEPSA) - Potosi
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
POTOSI | 3 | 69/10,5 | 7.5 | 1990
SAN BARTOLOME | 3 | 69/6,9 | 16 | 2008
SAN BARTOLOME | 3 | 69/6,9 | 16 | 2008
VELARDE II | 3 | 69/10,5 | 7.5 | 1990
VELARDE II | 3 | 69/10 | 5 | 1990
VELARDE II | 3 | 69/10 | 12.5 | 2004
VELARDE II | 3 | 69/24,9 | 7.5 | 2009
VELARDE II | 3 | 69/10 | 12.5 | 2013
VELARDE II | 3 | 115/10,5 | 25 | 2015
DON DIEGO | 3 | 69/24,9 | 3 | 1988
DON DIEGO | 3 | 69/24,9 | 3 | 1988
DON DIEGO | 3 | 69/24,9 | 7.5 | 2014
KILPANI | 3 | 6,6/24,9 | 1 | 2004
OCURI | 3 | 115/24,9 | 3 | 1986
PORCO | 3 | 69/24,9 | 5 | 1988
PORCO | 3 | 69/24,9 | 2 | 2014
PORTUGALETE | 3 | 69/34,5 | 6 | 2008
PUMUTUMA | 3 | 69/24,9 | 1 | 1990
SACACA | 3 | 115/24,9 | 3 | 2008
SAN CRISTOBAL | 3 | 11/24,9 | 1 | 2014
SAN CRISTOBAL | 3 | 11/24,9 | 1 | 2009
TELAMAYU | 3 | 66/25 | 3 | 2002
TUPIZA | 3 | 69/24,9 | 2 | 2004
YOCALLA | 3 | 24,9/24,9 | 1 | 2008
VILLAZON | 3 | 69/6,9 | 2 | 2000
VILLAZON | 3 | 69/24,9 | 6 | 2015
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Servicios Eléctricos Tarija (SETAR) - Tarija
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
SAN JACINTO | 3 | 24,9/6,6 | 4.65 ONAN | 1985
SAN JACINTO | 3 | 24,9/6,6 | 4.65 ONAN | 1985
LA TABLADA | 3 | 24,9/6,6 | 3.75 ONAN | 1991
LA TABLADA | 3 | 24,9/6,6 | 4.50 ONAN | 2002
LA TABLADA | 3 | 24,9/6,6 | 10 ONAN | 2000
VILLA AVAROA | 3 | 24,9/6,6 | 3.75 ONAN | 1977
VILLA AVAROA | 3 | 24,9/6,6 | 3.75 ONAN | 1988
VILLA MONTES | 3 | 69/24,9 | 18,75/ONAN | 2014
VILLA MONTES | 3 | 69/10 | 3,75/ONAN | 1992
VILLA MONTES | 3 | 24,9/10 | 5/ONAN | 2006
YACUIBA | 3 | 69/10 | 3.75 | 1992
YACUIBA | 3 | 10/24,9 | 5 | 1992
YACUIBA | 3 | 69/24,9 | 25 | 2014
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) - Beni (Trinidad)
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
SUBESTACION REDUCTORA (SERT) | 3 | 24,9/6,6 | 5 | 2005
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
ACTIVIDAD: TRANSMISIÓN
Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) - BOLIVIA
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
CUMBRE | 1 | 230/115 | 112,5/150 | 2015
LAS CARRERAS | 3 | 230/24,9 | 10/12,5 | 2012
LUCIANITA | 3 | 115/10,35 | 20/25 | 2013
LUCIANITA | 3 | 115/10,35 | 20/25 | 2013
PALCA | 1 | 230/115 | 112,5/150 | 2015
SAN BUENAVENTURA | 3 | 115/34,5/10,5 | 18,75/25 | 2015
SAN IGNACIO DE MOXOS | 3 | 115/34,5/10,5 | 9,4/12,5 | 2012
TARIJA | 1 | 230/115/10,5 | 56,25/75 | 2012
TRINIDAD | 3 | 115/24,9/10,5 | 18,75/25 | 2010
YAGUACUA | 1 | 230/69/10,5 | 56,25/75 | 2014
YUCUMO | 3 | 115/34,5 | 10/12,5 | 2011
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
ENDE TRANSMISION S.A.
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
ATOCHA* | 3 | 120/72 | 25 | 1980
CATAVI* | 3 | 120/72 | 25 | 1977
GUARACACHI** | 4 x 1 | 230/69 | 75 | 1989
GUARACACHI** | 4 x 1 | 230/69 | 75 | 2002
MAZOCRUZ** | 4 x 1 | 230/115 | 150 | 2005
POTOSI* | 3 | 120/72 | 50 | 2009
PUNUTUMA** | 4 x 1 | 230/115 | 100 | 2014
SAN_JOSE** | 4 x 1 | 230/115 | 75 | 1989
VALLE_HERMOSO** | 4 x 1 | 230/115 | 150 | 2005
VINTO* | 3 | 115/69/10,5 | 50 | 2015
VINTO* | 3 | 115/69/10,5 | 50 | 2015
VINTO** | 4 x 1 | 230/115 | 100 | 1997
UYUNI* | 3 | 230/115/24,9 | 50 | 2014
WARNES** | 4 x 1 | 230/115 | 150 | 2015
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
* Autotransformador Trifásico
** Banco de Autotransformadores Monofásicos
Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A. (ISA) - BOLIVIA
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
URUBÓ* | 3 | 230/69/24,9 | 90/120/150 | 2005
SUCRE* | 3 | 230/69/24,9 | 30/45/60 | 2005
PUNUTUMA* | 3 | 230/69/24,9 | 30/45/60 | 2005
ARBOLEDA* | 3 | 230/115/24,9 | 60/80/100 | 2008
SUCRE* | 3 | 230/115/24,9 | 100 | 2015
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
* Autotransformador Trifásico
ACTIVIDAD: GENERACIÓN
Compañía Boliviana de Energía Eléctrica S.A. (COBEE)
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
BOTIJLACA | 3 | 115/6,6 | 7,5/10/12,5 | 1997
CAHUA 1 | 3 | 115-66/6,6 | 9,6/12,8/16,0 | 1972
CAHUA 2 | 3 | 115-66/6,6 | 9,6/12,8/16,0 | 1972
CAHUA( Campamentos) | 3 | 115/6,6 | 5 | 1996
CHURURAQUI 1 | 3 | 115/6,9 | 8,7/10,9/14,5 | 2000
CHURURAQUI 2 | 3 | 115/6,9 | 8,7/10,9/14,5 | 1999
CUTICUCHO 1,2,3,4 | 3 | 115/6,6 | 7,5/10/12,5 | 1997
CUTICUCHO 5 | 3 | 115/6,6 | 10/13,3/16,6 | 1998
HARCA 1 | 3 | 115-66/6,6 | 9,12/12,16/15,2 | 1968
HARCA 2 | 3 | 115-66/6,6 | 9,12/12,16/15,2 | 1968
HUAJI 1 | 3 | 115/6,6 | 10/16,6/19,3 | 2015
HUAJI 2 | 3 | 115/6,9 | 12/16/20 | 1999
SAINANI | 3 | 115/6,9 | 9,0/12,0 | 1978
SANTA ROSA | 3 | 115/6,9 | 14/17/20 | 2013
TIQUIMANI | 3 | 115/6,6 | 7,5/10/12,5 | 1997
TIQUIMANI(Campamentos) | 3 | 115/6,6 | 4 | 1997
ZONGO | 3 | 115/6,9 | 9,0/12,0 | 1998
KENKO 1 | 3 | 69/5,5 | 19 | 1995
KENKO 2 | 3 | 69/5,5 | 19 | 1995
ANGOSTURA | 3 | 69/6,9 | 7,5/10 | 2006
CARABUCO | 3 | 66/6,6 | 10 | 1956
CHOQUETANGA | 3 | 69/6,9 | 7,5/10 | 1997
MIGUILLA | 3 | 69/6,9 | 5 | 2006
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Empresa Eléctrica Guaracachi S.A. (EGSA)
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
TRARJ06908 S/E ARJ | 3 | 10,5/69 | 25 | 1994
TRARJ06901 S/E ARJ | 3 | 66/10 | 10/13,3 | 1974
TRARJ06902 S/E ARJ | 3 | 69/10,5 | 12/16 | 1980
GUARACACHI | 3 | 10,5/69 | 22,0/29,0 | 1975
GUARACACHI | 3 | 10,5/69 | 28 | 1977
GUARACACHI | 3 | 10,5/69 | 37 | 1983
GUARACACHI | 3 | 10,5/69 | 22,0/29,0 | 1988
GUARACACHI | 3 | 10,5/69 | 70,0/95,0 | 1999
GUARACACHI | 3 | 10,5/69 | 70,0/95,0 | 1999
GUARACACHI | 3 | 10,5/69 | 70,0/95,0 | 2007
GUARACACHI | 3 | 10,5/69/11 | 125/105/20 | 2011
KARACHIPAMPA | 3 | 6,6/69 | 8/10 | 1982
KARACHIPAMPA | 3 | 6,6/69 | 8/10 | 1982
SANTA CRUZ | 3 | 10,5/69 | 21,8/29,0 | 1990
SANTA CRUZ | 3 | 10,5/69 | 22,0/29,0 | 1992
UNAGRO | 3 | 6,9/26,145 | 7.5 | 2014
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Sociedad Industrial Energética y Comercial Andina S.A. (SYNERGIA)
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
KANATA | 3 | 10,5 / 25 | 9000 / 11250 | 1999
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Empresa Valle Hermoso S.A. (EVH)
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
CARRASCO 1 | 3 | 230/11,5 | 70 | 1996
CARRASCO 2 | 3 | 230/11,5 | 70 | 1996
CARRASCO 3 | 3 | 230/11,5 | 34 | 2011
VALLE HERMOSO 1 | 3 | 122,3/10,5 | 21,2 | 1992
VALLE HERMOSO 2 | 3 | 118,0/10,5 | 29 | 1991
VALLE HERMOSO 3 | 3 | 118,0/10,5 | 29 | 1991
VALLE HERMOSO 4 | 3 | 118,0/10,5 | 29 | 1992
VALLE HERMOSO 5 - 8 | 3 | 115,0/10,5 | 60 | 2012
EL ALTO 1 | 3 | 115/11,5 | 20 | 2011
EL ALTO 2 | 3 | 115/11,5 | 60 | 2013
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Empresa Río Eléctrico S.A. (ERESA)
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
KILPANI 1 | 3 | 6,6/44 | 5 | 1936
KILPANI 2 | 3 | 3/44 | 1.25 | 1942
KILPANI 3 | 3 | 6,6/44 | 7 | 2001
LANDARA 1 | 3 | 3/69 | 3 | 1958
LANDARA 2 | 3 | 0,55/3 | 0.45 | -
LANDARA 3 | 3 | 6,6/69 | 4 | 2001
LANDARA-KILPANI | 3 | 69/44 | 12.5 | 1978
PUNUTUMA 1 | 3 | 3/69 | 3 | 1977
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Hidroeléctrica Boliviana S.A. (HB)
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
CHOJLLA ANTIGUA | 3 | 2.3/26.1 | 1.25 | 1998
CHOJLLA | 3 | 115/11.5 | 24.5/40.8 | 2002
YANACACHI | 3 | 115/11.5 | 35.2/58.7 | 2002
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Empresa Eléctrica Corani S.A. (CORANI)
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
CORANI | 3 | 10/115 | 11.25/15 | 1966
CORANI | 3 | 10/115 | 11.25/15 | 1966
CORANI | 3 | 10/115 | 11.25/15 | 1980
CORANI | 3 | 10/115 | 11.25/15 | 1981
SANTA ISABEL | 3 x 1 | 10.5/115 | 3 x 12/15 | 1973
SANTA ISABEL | 3 x 1 | 10.5/115 | 3 x 12/15 | 1981
SANTA ISABEL | 3 | 10.5/115 | 18.75/25 | 2004
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Empresa Nacional de Electricidad Andina Sociedad Anónima Mixta (ENDE ANDINA)
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
ENTRE RÍOS | 3 | 11/230 | 26,25/35 | 2010
ENTRE RÍOS | 3 | 11/230 | 26,25/35 | 2010
ENTRE RÍOS | 3 | 11/230 | 26,25/35 | 2010
ENTRE RÍOS | 3 | 11/230 | 26,25/35 | 2010
YAGUACUA | 3 | 11/230 | 37,5/50 | 2014
YAGUACUA | 3 | 11/230 | 37,5/50 | 2014
YAGUACUA | 3 | 11/230 | 37,5/50 | 2014
YAGUACUA | 3 | 11/230 | 37,5/50 | 2014
WARNES | 3 | 11/230 | 37,5/50 | 2015
WARNES | 3 | 11/230 | 37,5/50 | 2015
WARNES | 3 | 11/230 | 37,5/50 | 2015
WARNES | 3 | 11/230 | 37,5/50 | 2015
WARNES | 3 | 11/230 | 37,5/50 | 2015
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Compañía Eléctrica Central Bulo Bulo S.A.(CECBB)
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
BULO BULO | 3 | 11,5/230 | 45/60/75 | 2000
BULO BULO | 3 | 11,5/230 | 45/60/75 | 2000
BULO BULO | 3 | 11,5/230 | 45/60/75 | 2013
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Guabirá Energía S.A. (GE)
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
GUABIRA | 3 | 115/13,8 | 24/32 | 2007
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Servicios de Desarrollo de Bolivia S.A.(SDB)
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
QUEHATA | 3 | 2,5/25 | 3.5 | 2009
QUEHATA | 3 | 380/2500 | 0.45 | 2014
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
ACTIVIDAD: CONSUMIDOR NO REGULADO
Empresa Minera Inti Raymi S.A.(EMIRSA)
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
CHUQUIÑA 1 | 3 | 115/4,16 | 23.75 | 1993
CHUQUIÑA 2 | 3 | 115/4,16 | 23.75 | 1993
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Empresa Metalúrgica Vinto (EMV)
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
CM VINTO 1 | 3 | 69/6,9 | 12,5/15 | 1978
CM VINTO 2 | 3 | 69/6,9 | 12,5/15 | 1978
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140
Empresa Minera San Cristóbal S.A. (MSC)
Subestación | Tipo (N° Fases) | Relación de Transformación (kV) | Potencia Nominal ONAN/ONAF (MVA) | Año Puesta en Servicio
MINA SAN CRISTÓBAL 1 | 3 | 230/11 | 70.74 | -
MINA SAN CRISTÓBAL 2 | 3 | 230/11 | 70.74 | -
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-140