## CAP II-5
Cuadro II-5
Sistema Interconectado Nacional
Longitud de Líneas de Transmisión-2015
|  | NIVEL DE TENSIÓN |  |  | TOTAL (km.) | Porcentaje %
Sistema | Operador o Responsable | 230 kV | 115 kV | 69 kV
LONGITUDES EN km.
S.T.I. | ENDE TRANSMISION | 991.73 | 1086.44 | 112.11 | 2190.28 | 34.93%
| ISA | 587 | - | - | 587 | 9.362%
| ENDE | 912.37 | 491.05 | - | 1403.42 | 22.38%
Total S.T.I. |  | 2491.1 | 1577.49 | 112.11 | 4180.7 | 66.68%
[7 empty] | Total S.T.I. | 4180.7
FUERA DEL S.T.I. | ENDE TRANSMISION | - | 63.9 | 177.7 | 241.6 | 3.853% | Total Fuera del S.T.I. | 2089.258
| SAN CRISTOBAL TESA | 172 | - | - | 172 | 2.743%
| DELAPAZ | - | 38.82 | 186.61 | 225.43 | 3.595%
| CRE | - | 71.3 | 208.808 | 280.108 | 4.467%
| ELFEC | - | 40.7 | - | 40.7 | 0.6491%
| ELFEO | - | - | 462 | 462 | 7.368%
| SEPSA | - | 3.74 | 78.23 | 81.97 | 1.307%
| EMIRSA | - | 61.3 | - | 61.3 | 0.9777%
| COBOCE | - | 2.11 | - | 2.11 | 0.03365%
| CMVINTO | - | - | 1.9 | 1.9 | 0.0303%
| SETAR | - | - | 84.3 | 84.3 | 1.345%
LINEAS ASOCIADAS A LA GENERACIÓN | COBEE | - | 204.54 | 134 | 338.54 | 5.399%
| HB | - | 17.7 | - | 17.7 | 0.2823%
| ERESA | - | - | 65.7 | 65.7 | 1.048%
| EGSA | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.004785%
| CECBB | 5.5 | - | - | 5.5 | 0.08772%
| GE | - | 6.6 | - | 6.6 | 0.1053%
| ENDE ANDINA | 1.5 | - | - | 1.5 | 0.02392%
Total Fuera del S.T.I. |  | 179 | 510.71 | 1399.548 | 2089.258 | 33.32%
Total S.I.N |  | 2670.1 | 2088.2 | 1511.658 | 6269.958 | 100%
Fuente: CNDC
Nota: La empresas de transmisisión deben declarar hasta el 20 de enero de 2017 información del Formulario ISE 150 correspondiente a la gestión 2016.

## CAP II-6
Cuadro II-6
Sistema Troncal de Interconexión
Líneas de Transmisión reconocidas como parte del S.T.I.
al 31 de diciembre de 2015
Líneas de Transmisión | Tramo: Nodo |  | Calibre | Capacidad | Tensión (kV) |  | Longitud | Puesta en Servicio | Empresa
| Inicio | Final | MCM | MVA | Diseño | Servicio | Km
Caranavi - Yucumo | CRN-115 | YUC-115 | 397.5 | 33.3 | 115 | 115 | 104.5 | 2010 | ENDE
Cataricagua - Lucianita | CTA-115 | LUC-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 4.85 | 2013 | ENDE
Las Carreras - Tarija | LCA-230 | TAJ-230 | 954 | 150 | 230 | 230 | 74.24 | 2012 | ENDE
San Ignacio de Moxos - Trinidad | MOX-115 | TRI-115 | 397.5 | 33.3 | 115 | 115 | 84.8 | 2010 | ENDE
Palca - Cumbre | PCA-230 | CUM-230 | 954 | 155.9 | 230 | 230 | 31 | 2015 | ENDE
Punutuma - Las Carreras | PUN-230 | LCA-230 | 954 | 150 | 230 | 230 | 181.13 | 2012 | ENDE
Santivañez - Palca | SAN-230 | PCA-230 | 954 | 155.9 | 230 | 230 | 244 | 2015 | ENDE
Santivañez - Palca | SAN-230 | PCA-230 | 954 | 155.9 | 230 | 230 | 244 | 2015 | ENDE
San Borja - San Ignacio de Moxos | SBO-115 | MOX-115 | 397.5 | 33.3 | 115 | 115 | 138.5 | 2010 | ENDE
Tarija - Yaguacua | TAJ-230 | YAG-230 | 954 | 160 | 230 | 230 | 138 | 2014 | ENDE
Yucumo - San Borja | YUC-115 | SBO-115 | 397.5 | 33.3 | 115 | 115 | 40.4 | 2010 | ENDE
Yucumo - San Buenaventura | YUC-115 | SBU-115 | 397.5 | 31.16 | 115 | 115 | 118 | 2015 | ENDE
San José - Valle Hermoso | SJO-230 | VHE-230 | 954 | 130 | 230 | 230 | 59.57 | 1991 | ENDE TRANSMISION
Valle Hermoso - Santivañez | VHE-230 | SAN-230 | 954 | 130 | 230 | 230 | 22.65 | 2005 | ENDE TRANSMISION
Santivañez - Vinto | SAN-230 | VIN-230 | 954 | 130 | 230 | 230 | 123.73 | 2005 | ENDE TRANSMISION
Vinto - Mazocruz | VIC-230 | MAZ-230 | 954 | 130 | 230 | 230 | 193.57 | 2005 | ENDE TRANSMISION
Mazocruz - Senkata | MAZ-115 | SEN-115 | 954 | 130 | 230 | 230 | 7.76 | 2005 | ENDE TRANSMISION
Arocagua - Valle Hermoso | ARO-115 | VHE-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 5.39 | 1980 | ENDE TRANSMISION
Arocagua - Valle Hermoso 2 | ARO-115 | VHE-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 5.39 | 2012 | ENDE TRANSMISION
Caranavi - Chuspipata | CRN-115 | CHS-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 63.89 | 1997 | ENDE TRANSMISION
Santa Isabel - Corani | SIS-115 | COR-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 6.39 | 1973 | ENDE TRANSMISION
Santa Isabel - San José | SIS-115 | SJO-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 8.93 | 1989 | ENDE TRANSMISION
Valle Hermoso - Vinto | VHE-115 | VIN-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 148.02 | 1980 | ENDE TRANSMISION
Valle Hermoso - Coboce | VHE-115 | CBC-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 45.47 | 1966 | ENDE TRANSMISION
Catavi - Ocuri | CAT-115 | OCU-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 97.81 | 1980 | ENDE TRANSMISION
Ocuri - Potosí | OCU-115 | POT-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 84.36 | 1980 | ENDE TRANSMISION
Catavi - Sacaca | CAT-115 | SAC-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 43.38 | 1966 | ENDE TRANSMISION
Sacaca - Coboce | SAC-115 | CBC -115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 41.93 | 1966 | ENDE TRANSMISION
Senkata - Kenko 1 (T) | SEN-115 | KEN-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 6.28 | 1980 | ENDE TRANSMISION
Senkata - Kenko 2 (T) | SEN-115 | KEN-115 | 954 | 117 | 115 | 115 | 7.95 | 1996 | ENDE TRANSMISION
Punutuma -Atocha | PUN-115 | ATO-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 104.42 | 1981 | ENDE TRANSMISION
Sacaba - Arocagua | SAB-115 | ARO-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 14.94 | 2013 | ENDE TRANSMISION
Santa Isabel - Sacaba | SIS-115 | SAB-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 31.36 | 2013 | ENDE TRANSMISION
Bolognia - Cota Cota | BOL-115 | COT-115 | 397.5 | 90 | 115 | 115 | 5.06 | 1998 | ENDE TRANSMISION
Bolognia - Bahai | BOL-115 | TBA-115 | 397.5 | 90 | 115 | 115 | 2.31 | 1998 | ENDE TRANSMISION
Pampahasi - Bahai | PAM-115 | TBA-115 | 544 | 90 | 115 | 115 | 2.15 | 1967 | ENDE TRANSMISION
Aranjuez - Mariaca | ARJ-069 | MAR-069 | 266.8 | 22 | 69 | 69 | 42.85 | 1980 | ENDE TRANSMISION
Aranjuez - Sucre | ARJ-069 | SUC-69 | 397.5 | 42 | 69 | 69 | 12.01 | 2005 | ENDE TRANSMISION
Mariaca - Don Diego | MAR-069 | DDI-069 | 266.8 | 22 | 69 | 69 | 31.24 | 1980 | ENDE TRANSMISION
Don Diego - Karachipampa | DDI-069 | KAR-069 | 266.8 | 22 | 69 | 69 | 15.99 | 1980 | ENDE TRANSMISION
Karachipampa - Potosí | KAR-069 | POT-069 | 266.8 | 23 | 69 | 69 | 10.02 | 1980 | ENDE TRANSMISION
Corani - Arocagua | COR-115 | ARO-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 38.11 | 1966 | ENDE TRANSMISION
Catavi - Cataricagua | CAT-115 | CTA-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 33.5 | 2012 | ENDE TRANSMISION
Cataricagua - Vinto | CTA-115 | VIN-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 43.27 | 2012 | ENDE TRANSMISION
Carrasco - Chimoré | CAR-230 | CHI-230 | 954 | 130 | 230 | 230 | 75.33 | 1989 | ENDE TRANSMISION
Carrasco - Santiváñez | CAR-230 | SAN-230 | 954 | 130 | 230 | 230 | 225.6 | 2007 | ENDE TRANSMISION
Carrasco - Warnes | CAR-230 | WAR-230 | 954 | 130 | 230 | 230 | 162.11 | 2014 | ENDE TRANSMISION
Chimoré - San José | CHI-230 | SJO-230 | 954 | 130 | 230 | 230 | 78.84 | 1989 | ENDE TRANSMISION
Chuspipata - Cumbre | CHS-115 | CUM-115 | 397.5 | 90 | 115 | 115 | 45.03 | 2015 | ENDE TRANSMISION
Kenko - Mallasa | KEN-115 | MAL-115 | 397.5 | 90 | 115 | 115 | 11.15 | 1989 | ENDE TRANSMISION
Mallasa - Cota Cota | MAL-115 | COT-115 | 397.5 | 90 | 115 | 115 | 4.58 | 1989 | ENDE TRANSMISION
Pampahasi - Cumbre | PAM-115 | CUM-115 | 545 | 90 | 115 | 115 | 12.6 | 2015 | ENDE TRANSMISION
Paracaya - Qollpana | PAY-115 | QOL-115 | 397.5 | 90 | 115 | 115 | 67.69 | 2015 | ENDE TRANSMISION
Potosí - Punutuma | POT-115 | PUN-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 73.21 | 1978 | ENDE TRANSMISION
Sacaba - Paracaya | SAB-115 | PAY-115 | 397.5 | 90 | 115 | 115 | 24.11 | 2015 | ENDE TRANSMISION
Warnes - Guaracachi | WAR-230 | GCH-230 | 954 | 143 | 230 | 230 | 50.33 | 2014 | ENDE TRANSMISION
Arboleda - Urubó | ARB-230 | URU-230 | 700 | 142.5 | 245 | 230 | 62 | 2005 | ISA
Carrasco - Arboleda | CAR-230 | ARB-230 | 700 | 142.5 | 245 | 230 | 102 | 2005 | ISA
Santiváñez - Sucre | SAN-230 | SUC-230 | 954 | 142.5 | 245 | 230 | 246 | 2005 | ISA
Sucre - Punutuma | SUC-230 | PUN-230 | 795 | 142.5 | 245 | 230 | 177 | 2005 | ISA
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-150 - CNDC
Nota: La empresas de transmisisión deben declarar hasta el 20 de enero de 2017 información del Formulario ISE 150 correspondiente a la gestión 2016.