## CAP II-5
Cuadro II-5
Sistema Interconectado Nacional
Longitud de Líneas de Transmisión - 2016
|  | NIVEL DE TENSIÓN |  |  | TOTAL (km.) | Porcentaje %
Sistema | Operador o Responsable | 230 kV | 115 kV | 69 kV
LONGITUDES EN km.
S.T.I. | ENDE TRANSMISION S.A. | 1063.73 | 1154.806 | 119.11 | 2337.646 | 34.11%
| ISA | 587 | 0 | 0 | 587 | 8.565%
| ENDE | 1050.37 | 491.05 | 0 | 1541.42 | 22.49%
Total S.T.I. |  | 2701.1 | 1645.856 | 119.11 | 4466.066 | 65.17%
[7 empty] | Total S.T.I. | 4466.066
FUERA DEL S.T.I. | ENDE TRANSMISION S.A. | 0 | 68 | 177.7 | 245.7 | 3.585% | Total Fuera del S.T.I. | 2387.278
| SAN CRISTOBAL TESA | 172 | 0 | 0 | 172 | 2.51%
| DELAPAZ | 0 | 58.91 | 186.61 | 245.52 | 3.582%
| CRE R.L. | 0 | 150.3 | 265.608 | 415.908 | 6.069%
| ELFEC | 0 | 56.6 | 0 | 56.6 | 0.8259%
| ENDE DEORURO S.A. | 0 | 61.3 | 462 | 523.3 | 7.636%
| SEPSA | 0 | 3.74 | 78.23 | 81.97 | 1.196%
| CESSA | 0 | 0 | 1.52 | 1.52 | 0.02218%
| COBOCE | 0 | 2.11 | 0 | 2.11 | 0.03079%
| CMVINTO | 0 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0.02772%
| ENDE | 0 | 120.61 | 0 | 120.61 | 1.76%
| SETAR | 0 | 0 | 84.3 | 84.3 | 1.23%
LINEAS ASOCIADAS A LA GENERACIÓN | COBEE | 0 | 204.54 | 134 | 338.54 | 4.94%
| HB | 0 | 17.7 | 0 | 17.7 | 0.2583%
| ERESA | 0 | 0 | 65.7 | 65.7 | 0.9587%
| ENDE GUARACACHI S.A. | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.004377%
| CECBB | 5.5 | 0 | 0 | 5.5 | 0.08025%
| GBE | 0 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0.0963%
| ENDE ANDINA S.A.M. | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0.02189%
Total Fuera del S.T.I. |  | 179 | 750.41 | 1457.868 | 2387.278 | 34.83%
Total S.I.N |  | 2880.1 | 2396.266 | 1576.978 | 6853.344 | 100%
Fuente: CNDC

## CAP II-6
Cuadro II-6
Sistema Troncal de Interconexión
Líneas de Transmisión reconocidas como parte del S.T.I.
al 31 de diciembre de 2016
Líneas de Transmisión | Tramo: Nodo |  | Calibre | Capacidad | Tensión (kV) |  | Longitud | Puesta en Servicio | Empresa
| Inicio | Final | MCM | MVA | Diseño | Servicio | Km
Caranavi - Yucumo | CRN-115 | YUC-115 | 397.5 | 33.3 | 115 | 115 | 104.5 | 2010 | ENDE
Cataricagua - Lucianita | CTA-115 | LUC-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 4.85 | 2013 | ENDE
Las Carreras - Tarija | LCA-230 | TAJ-230 | 954 | 150 | 230 | 230 | 74.24 | 2012 | ENDE
San Ignacio de Moxos - Trinidad | MOX-115 | TRI-115 | 397.5 | 33.3 | 115 | 115 | 84.8 | 2010 | ENDE
Palca - Cumbre | PCA-230 | CUM-230 | 954 | 155.9 | 230 | 230 | 31 | 2015 | ENDE
Punutuma - Las Carreras | PUN-230 | LCA-230 | 954 | 150 | 230 | 230 | 181.13 | 2012 | ENDE
Santivañez - Palca | SAN-230 | PCA-230 | 954 | 155.9 | 230 | 230 | 244 | 2015 | ENDE
Santivañez - Palca | SAN-230 | PCA-230 | 954 | 155.9 | 230 | 230 | 244 | 2015 | ENDE
San Borja - San Ignacio de Moxos | SBO-115 | MOX-115 | 397.5 | 33.3 | 115 | 115 | 138.5 | 2010 | ENDE
Tarija - Yaguacua | TAJ-230 | YAG-230 | 954 | 160 | 230 | 230 | 138 | 2014 | ENDE
Tarija - Yaguacua 2 | TAJ-230 | YAG-230 | 954 | 160 | 230 | 230 | 138 | 2014 | ENDE
Yucumo - San Borja | YUC-115 | SBO-115 | 397.5 | 33.3 | 115 | 115 | 40.4 | 2010 | ENDE
Yucumo - San Buenaventura | YUC-115 | SBU-115 | 397.5 | 31.16 | 115 | 115 | 118 | 2015 | ENDE
San José - Valle Hermoso | SJO-230 | VHE-230 | 954 | 130 | 230 | 230 | 59.57 | 1991 | ENDE TRANSMISION S.A.
Valle Hermoso - Santivañez | VHE-230 | SAN-230 | 954 | 130 | 230 | 230 | 22.65 | 2005 | ENDE TRANSMISION S.A.
Santivañez - Vinto | SAN-230 | VIN-230 | 954 | 130 | 230 | 230 | 123.73 | 2005 | ENDE TRANSMISION S.A.
Vinto - Mazocruz | VIC-230 | MAZ-230 | 954 | 130 | 230 | 230 | 193.57 | 2005 | ENDE TRANSMISION S.A.
Mazocruz - Senkata | MAZ-115 | SEN-115 | 954 | 130 | 230 | 230 | 7.76 | 2005 | ENDE TRANSMISION S.A.
Arocagua - Valle Hermoso | ARO-115 | VHE-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 5.39 | 1980 | ENDE TRANSMISION S.A.
Arocagua - Valle Hermoso 2 | ARO-115 | VHE-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 5.39 | 2012 | ENDE TRANSMISION S.A.
Caranavi - Chuspipata | CRN-115 | CHS-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 63.89 | 1997 | ENDE TRANSMISION S.A.
Santa Isabel - Corani | SIS-115 | COR-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 6.39 | 1973 | ENDE TRANSMISION S.A.
Santa Isabel - San José | SIS-115 | SJO-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 8.93 | 1989 | ENDE TRANSMISION S.A.
Valle Hermoso - Vinto | VHE-115 | VIN-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 148.02 | 1980 | ENDE TRANSMISION S.A.
Valle Hermoso - Coboce | VHE-115 | CBC-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 45.47 | 1966 | ENDE TRANSMISION S.A.
Catavi - Ocuri | CAT-115 | OCU-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 97.81 | 1980 | ENDE TRANSMISION S.A.
Ocuri - Potosí | OCU-115 | POT-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 84.36 | 1980 | ENDE TRANSMISION S.A.
Catavi - Sacaca | CAT-115 | SAC-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 43.38 | 1966 | ENDE TRANSMISION S.A.
Sacaca - Coboce | SAC-115 | CBC -115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 41.93 | 1966 | ENDE TRANSMISION S.A.
Senkata - Kenko 1 (T) | SEN-115 | KEN-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 6.28 | 1980 | ENDE TRANSMISION S.A.
Senkata - Kenko 2 (T) | SEN-115 | KEN-115 | 954 | 117 | 115 | 115 | 7.95 | 1996 | ENDE TRANSMISION S.A.
Punutuma -Atocha | PUN-115 | ATO-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 104.42 | 1981 | ENDE TRANSMISION S.A.
Sacaba - Arocagua | SAB-115 | ARO-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 14.94 | 2013 | ENDE TRANSMISION S.A.
Santa Isabel - Sacaba | SIS-115 | SAB-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 31.366 | 2013 | ENDE TRANSMISION S.A.
Aranjuez - Mariaca | ARJ-069 | MAR-069 | 266.8 | 22 | 69 | 69 | 42.85 | 1980 | ENDE TRANSMISION S.A.
Aranjuez - Sucre | ARJ-069 | SUC-69 | 397.5 | 42 | 69 | 69 | 12.01 | 2005 | ENDE TRANSMISION S.A.
Mariaca - Don Diego | MAR-069 | DDI-069 | 266.8 | 22 | 69 | 69 | 31.24 | 1980 | ENDE TRANSMISION S.A.
Don Diego - Karachipampa | DDI-069 | KAR-069 | 266.8 | 22 | 69 | 69 | 15.99 | 1980 | ENDE TRANSMISION S.A.
Karachipampa - Potosí | KAR-069 | POT-069 | 266.8 | 23 | 69 | 69 | 10.02 | 1980 | ENDE TRANSMISION S.A.
Corani - Arocagua | COR-115 | ARO-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 38.11 | 1966 | ENDE TRANSMISION S.A.
Catavi - Cataricagua | CAT-115 | CTA-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 33.5 | 2012 | ENDE TRANSMISION S.A.
Cataricagua - Vinto | CTA-115 | VIN-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 43.27 | 2012 | ENDE TRANSMISION S.A.
Carrasco - Chimoré | CAR-230 | CHI-230 | 954 | 130 | 230 | 230 | 75.33 | 1989 | ENDE TRANSMISION S.A.
Carrasco - Santiváñez | CAR-230 | SAN-230 | 954 | 130 | 230 | 230 | 225.6 | 2007 | ENDE TRANSMISION S.A.
Carrasco - Warnes | CAR-230 | WAR-230 | 954 | 130 | 230 | 230 | 162.11 | 2014 | ENDE TRANSMISION S.A.
Chimoré - San José | CHI-230 | SJO-230 | 954 | 130 | 230 | 230 | 78.84 | 1989 | ENDE TRANSMISION S.A.
Chuspipata - Cumbre | CHS-115 | CUM-115 | 397.5 | 90 | 115 | 115 | 45.03 | 2015 | ENDE TRANSMISION S.A.
Paracaya - Qollpana | PAY-115 | QOL-115 | 397.5 | 90 | 115 | 115 | 67.69 | 2015 | ENDE TRANSMISION S.A.
Potosí - Punutuma | POT-115 | PUN-115 | 397.5 | 74 | 115 | 115 | 73.21 | 1978 | ENDE TRANSMISION S.A.
Sacaba - Paracaya | SAB-115 | PAY-115 | 397.5 | 90 | 115 | 115 | 24.11 | 2015 | ENDE TRANSMISION S.A.
Warnes - Guaracachi | WAR-230 | GCH-230 | 954 | 143 | 230 | 230 | 50.33 | 2014 | ENDE TRANSMISION S.A.
Palca - Mazocruz | PCA-230 | MAZ-230 | 954 | 378 | 230 | 230 | 36 | 2016 | ENDE TRANSMISION S.A.
Palca - Mazocruz | PCA-230 | MAZ-230 | 954 | 378 | 230 | 230 | 36 | 2016 | ENDE TRANSMISION S.A.
La Plata - Karachipampa | PLA-069 | KAR-069 | 397.5 | 31.83 | 69 | 69 | 7 | 2016 | ENDE TRANSMISION S.A.
La Plata - Potosí | PLA-115 | POT-115 | 397.5 | 38 | 115 | 115 | 18.03 | 2016 | ENDE TRANSMISION S.A.
Sucre - La Plata | SUC-115 | PLA-115 | 397.5 | 38 | 115 | 115 | 88.18 | 2016 | ENDE TRANSMISION S.A.
Arboleda - Urubó | ARB-230 | URU-230 | 700 | 142.5 | 245 | 230 | 62 | 2005 | ISA
Carrasco - Arboleda | CAR-230 | ARB-230 | 700 | 142.5 | 245 | 230 | 102 | 2005 | ISA
Santiváñez - Sucre | SAN-230 | SUC-230 | 954 | 142.5 | 245 | 230 | 246 | 2005 | ISA
Sucre - Punutuma | SUC-230 | PUN-230 | 795 | 142.5 | 245 | 230 | 177 | 2005 | ISA
Fuente: Formularios de Información del sector eléctrico ISE-150 - CNDC.